D2010W电动搅拌器

使用说明书

一、技术参数：

1、速度控制范围：50~1300r/min                   2、电 机 功 率： 100W

3、电 机 转 矩： 600mN·M                      4、工 作 电 压： 220V±15%

5、夹头夹持范围：≤Φ13mm                     6、最大搅拌容量（水）：20000ml

7、适用介质粘度：0-20000mpas                   8、外型尺寸：320*220*770mm

9、转速显示:LED                               10、重量：12kg

二、装箱单

搅拌头主机1台；底板1块；十字直角夹头1个；主标杆Φ16×720mm 1根；搅拌桨1个；使用说明1份；合格证1个。

三、安全使用：

1、搅拌头转动会有危险，要注意身体、衣物和头发。同时防止搅拌液体溅出。

2、仪器一插上电源开启电源开关，旋转旋钮调节速度。

上海司乐仪器有限公司

厂址：上海市闵行区金都路788号

电话：021-33505408   33504110                传真：021-33505408

邮编：201108                                 网址：www.sh-sile.com.cn