上海市安亭电子仪器厂配件价格表

| ZD-3A |  |  |  | KF-1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 |  | 序号 | 名称 | 单位 |  |
| 1 | 红色泵套 | 根 |  | 1 | 10ml滴定管 | 支 |  |
| 2 | 泵管 | 根 |  | 2 | 打气球 | 只 |  |
| 3 | 三通转换阀 | 只 |  | 3 | 棕色瓶 | 只 |  |
| 4 | 三通接头 | 只 |  | 4 | 五口瓶 | 只 |  |
| 5 | 连接管 | 套 |  | 5 | 具支试管 | 根 |  |
| 6 | 活塞 | 只 |  | 6 | 干燥管 | 根 |  |
| 7 | 玻璃压嘴 | 只 |  | 7 | 加料瓶 | 只 |  |
| 8 | 小滴管 | 支 |  | 8 | 硅胶管 | 根 |  |
| 9 | 搅拌珠 | 粒 |  | 9 | 电流表 | 只 |  |
| 10 | 电源开关 | 只 |  | 10 | 电位器 | 只 |  |
| 11 | 继电器 | 只 |  | 11 | 旋钮 | 只 |  |
| 12 | 泵体基座 | 只 |  | 12 | DJS-1电极 | 支 |  |
| 13 | 面板 | 块 |  | ZF-2 |  |  |  |
| 14 | 泵体 | 套 |  |  |  |  |  |
| 15 | 电机 | 只 |  | 1 | 滤色片 | 块 |  |
| 16 | 线路板 | 套 |  | 2 | 灯管365 | 支 |  |
| 17 | 数显 | 只 |  | 3 | 灯管254 | 支 |  |
| 18 | 外壳 | 套 |  | 4 | 普通灯管 | 支 |  |
| 19 | 电源线 | 根 |  | 5 | 整流器 | 只 |  |
| 20 | 氧泵 | 只 |  | KF-1A |  |  |  |
| 21 | 电极支架 | 只 |  |  |  |  |  |
| 22 | 电位器 | 只 |  | 1 | 10ml滴定管 | 支 |  |
| 23 | 旋钮 | 只 |  | 2 | 打气球 | 只 |  |
| 24 | 丝杆、推杆 | 套 |  | 3 | 棕色瓶 | 只 |  |
| 25 | 218电极 | 支 |  | 4 | 五口瓶 | 只 |  |
| 26 | 216电极 | 支 |  | 5 | 具支试管 | 根 |  |
| 27 | 213电极 | 支 |  | 6 | 干燥管 | 根 |  |
| 28 | 217电极 | 支 |  | 7 | 加料瓶 | 只 |  |
| 29 | 231PH电极 | 支 |  | 8 | 硅胶管 | 根 |  |
| 30 | E-201电极 | 支 |  | 9 | 数显 | 只 |  |
|  |  |  |  | 10 | 电位器 | 只 |  |
| ZB-1C |  |  |  | 11 | DJS-1电极 | 支 |  |
| 1 | 玻璃管 | 根 |  |  |  |  |  |
| 2 | 烧杯 | 只 |  |  |  |  |  |
| 3 | 电热管 | 根 |  |  |  |  |  |
| 4 | 温度传感器 | 根 |  |  |  |  |  |
| 5 | 吊篮 | 套 |  |  |  |  |  |
| 6 | 固态继电器 | 只 |  |  |  |  |  |
| 7 | 电机 | 只 |  |  |  |  |  |
| 8 | 面板 | 块 |  |  |  |  |  |
| ZSD-2 |  |  |  | ZYT-2 |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 |  | 序号 | 名称 | 单位 |  |
| 1 | 红色泵套 | 根 |  | 1 | 红色泵套 | 根 |  |
| 2 | 泵管 | 根 |  | 2 | 泵管 | 根 |  |
| 3 | 泵体机座 | 只 |  | 3 | 泵体机座 | 只 |  |
| 4 | 三通转换阀 | 只 |  | 4 | 三通转换阀 | 只 |  |
| 5 | 三通接头 | 只 |  | 5 | 三通接头 | 只 |  |
| 6 | 连接管 | 套 |  | 6 | 连接管 | 套 |  |
| 7 | 活塞 | 只 |  | 7 | 活塞 | 只 |  |
| 8 | 玻璃压嘴 | 只 |  | 8 | 玻璃压嘴 | 只 |  |
| 9 | 反应瓶 | 只 |  | 9 | 小滴管 | 支 |  |
| 10 | 硅胶塞 | 只 |  | 10 | 搅拌珠 | 粒 |  |
| 11 | 反应瓶盖 | 只 |  | 11 | 电源开关 | 只 |  |
| 12 | 杯盖密封圈 | 只 |  | 12 | 继电器 | 只 |  |
| 13 | 小滴管 | 支 |  | 13 | 面板 | 块 |  |
| 14 | 搅拌珠 | 粒 |  | 14 | 泵体 | 套 |  |
| 15 | 电源开关 | 只 |  | 15 | 电机 | 只 |  |
| 16 | 继电器 | 只 |  | 16 | 线路板 | 套 |  |
| 17 | 面板 | 块 |  | 17 | 数显 | 只 |  |
| 18 | 泵体 | 套 |  | 18 | 外壳 | 套 |  |
| 19 | 电机 | 只 |  | 19 | 外壳底 | 只 |  |
| 20 | 线路板 | 套 |  | 20 | 电源线 | 根 |  |
| 21 | 数显 | 只 |  | 21 | 氧泵 | 只 |  |
| 22 | 外壳 | 套 |  | 22 | 电极支架 | 只 |  |
| 23 | 外壳底 | 只 |  | 23 | 电位器 | 只 |  |
| 24 | 电源线 | 根 |  | 24 | 旋钮 | 只 |  |
| 25 | 氧泵 | 只 |  | 25 | 丝杆、推杆 | 套 |  |
| 26 | 固定架 | 只 |  | 26 | 260电极 | 只 |  |
| 27 | 电位器 | 只 |  |  |  |  |  |
| 28 | 旋钮 | 只 |  |  |  |  |  |
| 29 | 丝杆、推杆 | 套 |  |  |  |  |  |
| 30 | DJS-1电极 | 只 |  |  |  |  |  |
| ZSD-1 |  |  |  | ZYT-1 |  |  |  |
| 1 | 全自动滴定管（10ml） | 套 |  | 1 | 电磁阀 | 只 |  |
| 2 | 反应瓶 | 只 |  | 2 | 面板 | 块 |  |
| 3 | 电磁阀 | 只 |  | 3 | 乳胶管 | 根 |  |
| 4 | 面板 | 块 |  | 4 | 立杆 | 根 |  |
| 5 | 乳胶管 | 根 |  | 5 | 线路板 | 套 |  |
| 6 | 立杆 | 根 |  | 6 | 小滴管 | 支 |  |
| 7 | 线路板 | 套 |  | 7 | 260电极 | 支 |  |
| 8 | 反映瓶杯盖 | 只 |  |  |  |  |  |
| 9 | 硅胶塞 | 只 |  |  |  |  |  |
| 10 | 搅拌电机 | 只 |  |  |  |  |  |
| 11 | 被盖密封圈 | 只 |  |  |  |  |  |
| 12 | 打气球 | 只 |  |  |  |  |  |
| 13 | 三口瓶 | 只 |  |  |  |  |  |
| 14 | DJS-1电极 | 支 |  |  |  |  |  |
| 15 | 小滴管 | 支 |  |  |  |  |  |

| ZSD-2J |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 |  |
| 1 | 红色泵套 | 根 |  |
| 2 | 泵管 | 根 |  |
| 3 | 泵体机座 | 只 |  |
| 4 | 三通转换阀 | 只 |  |
| 5 | 三通接头 | 只 |  |
| 6 | 连接管 | 套 |  |
| 7 | 活塞 | 只 |  |
| 8 | 接嘴 | 只 |  |
| 9 | 螺旋式反应杯 | 只 |  |
| 10 | 三脚反应杯 | 只 |  |
| 11 | 硅胶塞 | 只 |  |
| 12 | 小滴管 | 支 |  |
| 13 | 搅拌珠 | 粒 |  |
| 14 | 电源开关 | 只 |  |
| 15 | 面板 | 块 |  |
| 16 | 泵体 | 套 |  |
| 17 | 电机 | 只 |  |
| 18 | 线路板（带显示器） | 套 |  |
| 19 | 外壳 | 套 |  |
| 20 | 电源线 | 根 |  |
| 21 | 氧泵 | 只 |  |
| 22 | 三通电机 | 只 |  |
| 23 | 显示屏外壳 | 只 |  |
| 24 | 丝杆、推杆 | 套 |  |
| 25 | ZSD-2J电极 | 支 |  |
| 26 | 开关电源 | 只 |  |
| 27 | 导气座 | 只 |  |
| 28 | 干燥管 | 只 |  |
| 29 | 数据线 | 根 |  |