产 品 配 置 清 单

BSC-‖A2

| 产品名称 | 零部件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 生物安全柜 | 钢板烤漆箱体（苏净） | 1个 |
|  | 可变风量送风机组（德国EBM风机） | 1组 |
|  | 送风高效过滤器（美国进口HV高效滤膜） | 1个 |
|  | 排风高效过滤器（美国进口HV高效滤膜） | 1个 |
|  | 微电脑控制系统（苏净安泰） | 1组 |
|  | 声光报警系统（苏净安泰） | 1组 |
|  | 液晶显示面板（三星LED） | 1块 |
|  | 风速传感器（日本芝铺） | 2个 |
|  | 不锈钢台面（SUS304板材） | 1块 |
|  | 滑动前窗（日本进口悬挂升降系统） | 1只 |
|  | 压差器(美国DOWAY) | 1只 |
|  | 紫外灯（飞扬） | 1只 |
|  | 万向脚轮（万科） | 4个 |
|  | 备用插座（西门子） | 2只 |
|  | 支架及主机 | 1套 |

苏州安泰空气技术有限公司