上海仪电物理光学仪器有限公司

（原上海物理光学仪器厂)

WGT-S透光率/雾度测定仪

配置清单

| 序号 | 名 称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | WGT-S透光率/雾度测定仪 | 1台 |  |
| 2 | 使用说明书 | 1份 |  |
| 3 | 产品合格证 | 1份 |  |
| 4 | 用户意见反馈单 | 1份 |  |
| 5 | 保修卡 | 1份 |  |
| 6 | 联机光盘 | 1张 |  |
| 7 | USB连接线 | 1根 |  |
| 8 | 电源线 | 1根 |  |
| 9 | 保险丝（1A） | 2只 | 备用 |
| 10 | 卤钨灯(12V，50W) | 1只 | 备用 |
| 11 | 样品浊度杯 | 2套 |  |
| 12 | 薄膜样品夹具 | 3套 |  |
| 13 | 雾度校验片 | 1块 | 附数据 |
| 14 | 样品托架 | 1套 |  |

2012-12-20

注意：内、外包装箱请妥善保管！

服务热线：021-64363700  64084830（9：00~16：00节假日除外）

网址：http://www.shydwg.com

邮箱：shydwg@shydwg.com

选购件：样品浊度杯、薄膜样品夹具、样品托架