

上海仪电科学仪器

产品装箱单

（2019版）

**最终配置以产品附带装箱单为准**



-----------------------------------------------------------

如发现任何问题，请联系 mengxu@lei-ci.com

-----------------------------------------------------------

2016年6月21日，版本更新记录

1. 从工艺部门更新全部产品装箱单资料。

2016年6月29日，版本更新记录

1．增加L系列便携式产品（pH计、电导率仪、离子计、溶解氧仪）装箱单资料。

2．增加DGB-404F便携式六价铬测定仪装箱单资料。

2016年7月11日，版本更新记录

1. 增加DGB-403F便携式余氯/二氧化氯测定仪装箱单资料。
2. 增加DGB-402A便携式余氯/总氯测定仪装箱单资料。
3. 更新DGB-402F便携式余氯/总氯测定仪装箱单资料。

2016年9月2日，版本更新记录

1. 增加WZS-188型浊度计装箱单资料。

2016年10月18日，版本更新记录

1增加DWS-296型氨氮分析仪装箱单资料

2016年11月14日，版本更新记录

1. 增加WZB-175型便携式浊度计装箱单资料

2016年11月24日，版本更新记录

1. 增加UPW-H型纯水机装箱单资料
2. 增加UPW-N型纯水机装箱单资料
3. 增加UPW-P型纯水机装箱单资料
4. 增加UPW-R型纯水机装箱单资料

2016年11月28日，版本更新记录

1. 增加COD-401-1型便携式消解器装箱单资料
2. 增加ZDY-502固体进样杯装箱单资料
3. 增加ZDY-502液体进样杯装箱单资料
4. 更新WZB-175型便携式浊度计装箱单资料

2017年02月10日，版本更新记录

1. 增加DZB-718L和712F便携式多参数分析仪装箱单资料

2017年04月25日，版本更新记录

1. 更新PXSJ-227L和PXSJ-226装箱单资料

2017年05月19日，版本更新记录

1. 更新PHSJ-3F和PHSJ-4F装箱单资料
2. 更新PHSJ-5和WZS-188装箱单资料

2017年7月24日，版本更新记录

1、更新JPSJ-605F、PXSJ-216F、WZB-171和WZS-181A装箱单资料

2017年8月10日，版本更新记录

1. 增加ZD-2装箱单资料
2. 增加DDSJ-318装箱单资料

2017年11月10日，版本更新记录

1. 增加PXSJ-216装箱单资料

2018年1月8日，版本更新记录

1. 更新ZDJ-4A装箱单资料。

2018年3月2日，版本更新记录。

1. 增加DGB-421装箱单资料
2. 增加ZDJ-3A装箱单资料
3. 增加SCH-01装箱单资料。
4. 增加DDS-11A装箱单资料

2018年5月17日，版本更新记录。

1. 增加WZB-172、WZB-170、44B双联电解分析器、JB系列装箱单资料。

2018年7月5日，版本更新记录。

1. DZB-718L和DZB-712F装箱单去除标配的氟离子电极。
2. 增加WGZ-2000浊度计装箱单

2018年10月11日，版本更新记录

1、增加PHS-25型pH计装箱单资料，标配电极更新为E-201F型pH复合电极。

2019年2月22日，版本更新记录

1. 增加ZDY-504型水分测定仪装箱单资料。
2. DWS-295F型钠离子计，标配电极T-817-B-6型温度电极更新为T-818-B-6型温度电极
3. DZS-708型多参数分析仪，标配电极E-201D型pH复合电极更新为E-201F型pH复合电极
4. 增加ZDY-501装箱单资料。
5. WZS-186、WZS-185A、WZS-180A增加400NTU标准浊度液。
6. DGB-401试剂装箱单COD标准液150mg/L 500mL塑料瓶，COD标准液150mg/L 500mL塑料瓶，变更为COD标准液150mg/L 250mL塑料瓶，COD标准液150mg/L 250mL塑料瓶。

2020年3月9日，版本更新记录

1. 增加TR-901土壤ORP计装箱单资料

2020年3月9日，版本更新记录

1. 更新滴定仪系列装箱单资料

目录

[一. pH计系列 8](#_Toc1733797)

[PHSJ-6L型pH计 8](#_Toc1733798)

[PHSJ-5型pH计 9](#_Toc1733799)

[PHSJ-4F型pH计 9](#_Toc1733800)

[PHSJ-3F型pH计 10](#_Toc1733801)

[PHSJ-4A型pH计 11](#_Toc1733802)

[PHS-3C型pH计 11](#_Toc1733803)

[PHS-3E型pH计 12](#_Toc1733804)

[PHS-3G型pH计 12](#_Toc1733805)

[PHS-2F型pH计 13](#_Toc1733806)

[PHS-25型pH计 13](#_Toc1733807)

[PHBJ-261L型便携式pH计 14](#_Toc1733808)

[PHBJ-260F型便携式pH计 14](#_Toc1733809)

[PHBJ-260型便携式pH计 15](#_Toc1733810)

[PHB-4型便携式pH计 15](#_Toc1733811)

[二. 电导率仪系列 16](#_Toc1733812)

[DDSJ-319L型电导率仪 16](#_Toc1733813)

[DDSJ-318型电导率仪 16](#_Toc1733814)

[DDSJ-308F型电导率仪 17](#_Toc1733815)

[DDSJ-308A型电导率仪 17](#_Toc1733816)

[DDS-307型电导率仪 18](#_Toc1733817)

[DDS-307A型电导率仪 18](#_Toc1733818)

[DDS-11A型电导率仪 19](#_Toc1733819)

[DDBJ-351L型便携式电导率仪 19](#_Toc1733820)

[DDBJ-350F型便携式电导率仪 20](#_Toc1733821)

[DDBJ-350型便携式电导率仪 20](#_Toc1733822)

[DDB-303A型便携式电导率仪 21](#_Toc1733823)

[三. 离子计系列 21](#_Toc1733824)

[PXSJ-227L型离子计 21](#_Toc1733825)

[PXSJ-226型离子计 22](#_Toc1733826)

[PXSJ-216F型离子计 22](#_Toc1733827)

[PXSJ-216型离子计 23](#_Toc1733828)

[PXS-270型离子计 24](#_Toc1733829)

[PXBJ-287L型便携式离子计 24](#_Toc1733830)

[PXB-286型便携式离子计 25](#_Toc1733831)

[DWS-296型氨氮分析仪 25](#_Toc1733832)

[DWS-295F型钠离子计 26](#_Toc1733833)

[DWS-51型钠离子计 27](#_Toc1733834)

[四. 溶解氧仪系列 27](#_Toc1733835)

[JPSJ-606L型溶解氧测定仪 27](#_Toc1733836)

[PSJ-605F型溶解氧测定仪 28](#_Toc1733837)

[JPBJ-609L型便携式溶解氧测定仪 28](#_Toc1733838)

[JPBJ-608型便携式溶解氧测定仪 29](#_Toc1733839)

[JPB-607A型便携式溶解氧测定仪 29](#_Toc1733840)

[五 水质多参数分析仪系列 30](#_Toc1733841)

[DZS-708L型多参数分析仪 30](#_Toc1733842)

[DZS-708型多参数分析仪 30](#_Toc1733843)

[DZS-708-A型多参数分析仪 31](#_Toc1733844)

[DZS-708-B型多参数分析仪 32](#_Toc1733845)

[DZS-708-C型多参数分析仪 32](#_Toc1733846)

[DZS-706型多参数分析仪 33](#_Toc1733847)

[DZS-706-A型多参数分析仪 33](#_Toc1733848)

[DZS-706-B型多参数分析仪 34](#_Toc1733849)

[DZS-706-C型多参数分析仪 34](#_Toc1733850)

[DZB-718L型便携式多参数分析仪 35](#_Toc1733851)

[DZB-712F型便携式多参数分析仪 35](#_Toc1733852)

[DZB-718型便携式多参数分析仪 36](#_Toc1733853)

[DZB-718-A型便携式多参数分析仪 37](#_Toc1733854)

[DZB-718-B型便携式多参数分析仪 37](#_Toc1733855)

[DZB-718-C型便携式多参数分析仪 38](#_Toc1733856)

[DZB-712型便携式多参数分析仪 38](#_Toc1733857)

[DZB-712-A型便携式多参数分析仪 39](#_Toc1733858)

[DZB-712-B型便携式多参数分析仪 39](#_Toc1733859)

[DZB-712-C型便携式多参数分析仪 40](#_Toc1733860)

[六．滴定仪系列 40](#_Toc1733861)

[ZDJ-5B型自动滴定仪 40](#_Toc1733862)

[ZDJ-5B-D型自动滴定仪 41](#_Toc1733863)

[ZDJ-5B-G型自动滴定仪 43](#_Toc1733864)

[ZDJ-5B-Y型自动滴定仪 44](#_Toc1733865)

[ZDJ-5B-T型自动滴定仪 45](#_Toc1733866)

[ZDJ-5型自动电位滴定仪 47](#_Toc1733867)

[ZDJ-5型自动库伦滴定仪 48](#_Toc1733868)

[ZDJ-5型自动电导滴定仪 49](#_Toc1733869)

[ZDJ-4B型自动电位滴定仪 50](#_Toc1733870)

[ZDJ-4A型自动电位滴定仪（新） 51](#_Toc1733871)

[ZDJ-3A型自动电位滴定仪 53](#_Toc1733872)

[ZD-2型自动电位滴定仪 53](#_Toc1733873)

[ZDY-500型自动永停滴定仪 54](#_Toc1733874)

[SCH-01自动进样器 55](#_Toc1733875)

 [56](#_Toc1733876)

[ZDY-502型水分分析仪 57](#_Toc1733877)

[ZDY-502固体进样杯 58](#_Toc1733878)

[ZDY-502液体进样杯 59](#_Toc1733879)

[KLS-411型微量水分分析仪 59](#_Toc1733880)

[八．COD分析仪系列 60](#_Toc1733881)

[COD-571型化学需氧量测定仪 60](#_Toc1733882)

[COD-571-1型消解装置 60](#_Toc1733883)

[COD-572型化学需氧量(COD)测定仪 61](#_Toc1733884)

[九．浊度计系列 62](#_Toc1733885)

[WGZ-2000型浊度计 62](#_Toc1733886)

[WZS-188型浊度计 62](#_Toc1733887)

[WZS-186型浊度计 63](#_Toc1733888)

[WZS-185A型浊度计 63](#_Toc1733889)

[WZS-181A型浊度计 64](#_Toc1733890)

[WZS-180A型浊度计 64](#_Toc1733891)

[WZB-175型便携式浊度计 64](#_Toc1733892)

[WZB-172型便携式浊度计 65](#_Toc1733893)

[WZB-171型便携式浊度计 65](#_Toc1733894)

[WZB-170型便携式浊度计 66](#_Toc1733895)

[十．光电比色计系列 66](#_Toc1733896)

[DGB-401型多参数水质分析仪 66](#_Toc1733897)

[DGB-401型多参数水质分析仪试剂配件 67](#_Toc1733898)

[COD-401-1型便携式消解器 68](#_Toc1733899)

[DGB-402A型便携式余氯/总氯测定仪 68](#_Toc1733900)

[DGB-402F型便携式余氯/总氯测定仪 69](#_Toc1733901)

[DGB-403F型便携式余氯/二氧化氯测定仪 70](#_Toc1733902)

[DGB-404F型便携式六价铬测定仪 70](#_Toc1733903)

[DGB-421型便携式水质色度仪 71](#_Toc1733904)

[十一.便携式重金属离子分析仪 71](#_Toc1733905)

[SJB-801型便携式重金属离子分析仪（主机） 71](#_Toc1733906)

[SJB-801型便携式重金属离子分析仪（配件） 72](#_Toc1733907)

[十二.纯水机系列 73](#_Toc1733908)

[UPW-H系列纯水机 73](#_Toc1733909)

[UPW-P系列纯水机 74](#_Toc1733910)

[UPW-N系列纯水机 74](#_Toc1733911)

[UPW-R系列纯水机 75](#_Toc1733912)

[十三.其他系列 76](#_Toc1733913)

[44B型双联电解分析器 76](#_Toc1733914)

[JB系列磁力搅拌器 76](#_Toc1733915)

# 一. pH计系列

## PHSJ-6L型pH计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 12345678910 | PHSJ-6L型pH计E-201-L型复合电极T-818-L型温度电极pH标准缓冲液：pH4.00、6.86、9.18GM65-240270 AC/DC电源适配器REX-3型电极支架（带底座）USB通讯连线三芯电源线(标准通用)产品使用说明书产品合格证 | 1台1支1支各5包1只1套1根1根1本1本 |

## PHSJ-5型pH计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 123456789101112131415 | PHSJ－5型实验室pH计E－201D型pH复合电极T－820D温度传感器REX-3多功能电极架TP－16型串行打印机连线RS232通讯线USB通讯线通用三芯电源线pH标准缓冲剂pH4,7,9保险丝(0.5A)AF30触摸笔防尘罩REX数据采集通讯光盘使用说明书产品合格证 | 1台1支1支1只1根1根1根1根各1套2只1支1只1盘1本1份 |

## PHSJ-4F型pH计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 12345678910 | PHSJ－4F型实验室pH计E-301-D型pH三复合电极通用电源（9VDC、800mA）多功能电极架USB通信连线pH标准缓冲剂pH4、7、9REX2.0数据采集软件防尘罩使用说明书产品合格证 | 1台1支1只1只1根各5小包1盘1只1本1份 |
| 选配件 | USB转DB25定制打印线  | □ |

## PHSJ-3F型pH计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 1234567891011 | PHSJ-3F型实验室pH计E-301F型pH三复合电极通用电源(9VDC,800mA,内正外负）REX-3型多功能电极架pH标准缓冲剂pH4.00/6.86/9.18USB通迅连线REXDC2.0雷磁数据采集软件防尘罩使用说明书产品合格证选配件：USB转DB25定制打印线  | 1台1支1只1只各5小包1根1盘1只1本1份1根 |

## PHSJ-4A型pH计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 1234567891011 | PHSJ-4A型实验室pH计E-301-D型pH三复合电极通用电源(9V DC、800mA）REX-3多功能电极架RS232通信连线TP－16型串行打印机连线pH标准缓冲剂pH4、7、9REX数据采集软件防尘罩使用说明书产品合格证 | 1台1支1只1只1根1根各5小包1盘1只1本1份 |

## PHS-3C型pH计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 123456789 | PHS—3C型pH计E-201F型PH复合电极REX-3多功能电极架三芯电源线 (标准通用)缓冲液粉剂pH4、7、9 保 险 丝 BGXP Φ5×20 0.25A防尘罩(中)使用说明书产品合格证 | 1 台1 支1 支1 根各5小包2 只1 只1 本1 份 |

## PHS-3E型pH计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 123456789 | PHS—3E型pH计E-301F型pH三复合电极REX-3多功能电极架三芯电源线 (标准通用)缓冲液粉剂pH4、7、9 保 险 丝 BGXP Φ5×20 0.5A防尘罩(中)使用说明书产品合格证 | 1 台1 支1 支1 根各5小包2 只1 只1 本1 份 |

## PHS-3G型pH计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 12345678910 | PHS—3G型pH计E—201F型pH复合电极电极梗电极夹三芯电源线 (标准通用)缓冲试剂pH4/6.86/9.18搅拌珠（小）保 险 丝 BGXP Φ5×20 0.5A使用说明书产品合格证 | 1 台1 支1 支1 只1 根各5小包3 只2 只1 本1 份 |

## PHS-2F型pH计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 123456789 | PHS—2F型pH计E-201F型pH复合电极REX-3多功能电极架三芯电源线 (标准通用)pH标准缓冲剂pH4、6.86、9.18 保 险 丝 BGXP Φ5×20 0.25A防尘罩(中号)使用说明书产品合格证 | 1台1支1支1根各5包2只1只1本1份 |

## PHS-25型pH计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 123456789 | PHS-25型pH计E-201F型pH复合电极电极梗电极夹电极短路插头(已安装在仪器)缓冲液粉剂pH4、7、99V直流电源使用说明书产品合格证 | 1台1支1根1只1只各5包1只1本1份 |

## PHBJ-261L型便携式pH计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 12345678910 | PHBJ-261L型便携式pH计E-201-L型复合电极T-818-L型温度电极pH缓冲溶液：pH4.00、6.86、9.18充电器（HW-050100C01 5V/1A）Mini USB通讯连线OTG USB转接线产品使用说明书产品合格证触摸笔 | 1台1支1支各1瓶1只1根1根1本1本1支 |

## PHBJ-260F型便携式pH计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 12345678910 | PHBJ-260F型便携式pH计E-201-L型复合电极T-818-L型温度电极pH标准缓冲液：pH4.00、6.86、9.18USB电源（5V/1A）(HW-050100C01))USB通讯连线产品使用说明书产品合格证触摸笔（电阻笔）雷磁实验室仪器软件光盘 | 1台1支1支各5包1只1根1本1本1支1张 |

## PHBJ-260型便携式pH计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量**  |
| 12345678910 | PHBJ-260型便携式pH计E-301-CF型pH三复合电极AA 1.5V五号碱性电池电极固定架pH缓冲溶液（4、7、9）TP－16打印机连线RS-232通讯线REX数据采集软件光盘使用说明书产品合格证 | 1台1支4节1只各1瓶1根1根1盘1本1份 |

## PHB-4型便携式pH计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 1234567 | PHB-4型便携式pH计E-201F型pH复合电极AA 1.5V五号碱性电池电极固定架pH缓冲溶液粉剂（4、7、9）使用说明书产品合格证 | 1台1支2节1只各5小包1本1份 |

# 二. 电导率仪系列

## DDSJ-319L型电导率仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
|  123456789 | DDSJ-319L型电导率仪DJS-1-L型电导电极T-818-L型温度电极GM65-240270 AC/DC电源适配器REX-3型电极支架（带底座）USB通讯连线三芯电源线(标准通用)产品使用说明书产品合格证 | 1台1支1支1只1套1根1根1本1本 |

## DDSJ-318型电导率仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
|  123456789101112 | DDSJ-318型电导率仪DJS-1D型电导电极(铂黑)T-818-B-6型温度电极REX-3型多功能电极架(带底盘)通用电源(9VDC,800mA,内正外负）RS232通讯线USB接口连接线TP－16型串行打印机连线雷磁数据采集光盘AF30触摸笔使用说明书产品合格证 | 1台1支1支1只1只1根1根1根1张1支1本1份 |

## DDSJ-308F型电导率仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格**  | **数 量** |
| 12345678910 | DDSJ-308F型电导率仪DJS-1D型铂黑电极T-818-B-6型温度传感器REX-3型多功能电极架通用电源(9VDC,800mA,内正外负）USB接口连接线REXDC2.0雷磁数据采集软件防尘罩使用说明书产品合格证 | 1台1支1支1只1只1根1张1只1本1份 |
| 选配件 | USB转DB25定制打印线 1根 | □ |

## DDSJ-308A型电导率仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格**  | **数 量** |
| 1234567891011 | DDSJ-308A型实验室电导率仪DJS-1D型电导电极(铂黑)T-818-B-6型温度电极通用电源(9VDC,800mA,内正外负）REX-3多功能电极架RS232通信连线TP-16型串行打印机连线REX数据采集软件防尘罩(中)使用说明书产品合格证 | 1台1支1支1只1只1根1根1盘1只1本1份 |

## DDS-307型电导率仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 12345678 | DDS-307型电导率仪DJS-1C型电导电极(铂黑)保险丝管BGXP 0.5A φ5×20REX-3多功能电极架通用电源线防尘罩(中)使用说明书产品合格证 | 1 台1 支2 只1 支1 根1只1 本1 份 |

## DDS-307A型电导率仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 123456789 | DDS-307A型电导率仪DJS-1C型电导电极(铂黑)T-818-B-6温度电极REX-3多功能电极架通用电源线保险丝管BGXP 0.5A φ5×20防尘罩(中)使用说明书产品合格证 | 1 台1 支1支1 支1 根2只1只1 本1 份 |

## DDS-11A型电导率仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 1234567 | DDS-11A型电导率仪DJS-1C型铂黑电极DC9V稳压源电极架电极杆使用说明书产品合格证 | 1 台1 支1只1 只1 根1 本1 份 |

## DDBJ-351L型便携式电导率仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | **数量** |
| 123456789 | DDBJ-351L型便携式电导率仪DJS-1-L型电导电极T-818-L型温度电极充电器（HW-050100C01 5V/1A）Mini USB通讯连线OTG USB转接线产品使用说明书产品合格证触摸笔 | 1台1支1支1只1根1根1本1本1支 |

## DDBJ-350F型便携式电导率仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
|  123456789 | DDBJ-350F型便携式电导率仪DJS-1-L型电导电极T-818-L型温度电极USB电源（5V/1A）(HW-050100C01))Mini USB连接线产品使用说明书产品合格证触摸笔（电阻笔）雷磁实验室仪器软件 | 1台1支1支1只1根1本1本1支1张 |

## DDBJ-350型便携式电导率仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 12345678910 | DDBJ-350型便携式电导率仪DJS-1CF型电导电极（铂黑）AA 1.5V五号碱性电池电极固定架T-818-B-6F型温度电极TP－16打印机连线RS-232通讯线REX数据采集软件光盘使用说明书产品合格证 | 1台1支4节1只1支1根1根1盘1本1份 |

## DDB-303A型便携式电导率仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 123456 | DDB-303A型便携式电导率仪DJS－1C型铂黑电极AA 1.5V五号碱性电池电极固定架使用说明书产品合格证 | 1台1支2节1只1本1份 |

# 三. 离子计系列

## PXSJ-227L型离子计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
|  12345678910111213 | PXSJ-227L型离子计E-201-L型复合电极T-818-L型温度电极pH标准缓冲液：pH4.00、6.86、9.18GM65-240270 AC/DC电源适配器触摸笔REX-3型电极支架（带底座）MiniUSB通讯连线三芯电源线(标准通用)雷磁实验室仪器软件产品使用说明书PXSJ-227L型离子计操作指导产品合格证 | 1台1支1支各5包1只1支1套1根1根1盘1本1份1本 |

## PXSJ-226型离子计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 123456789101112131415161718 | PXSJ-226型离子计E-201-DpH复合电极T-820-D型温度电极JB-10搅拌器REX-3型多功能电极架TP－16型串行打印机连线RS232通讯线USB通讯线搅拌棒(小)防尘罩(中)pH标准溶液粉剂pH4.00:6.86:9.18保险丝Φ5×20 (0.5A)AF30触摸笔REX1.1数据采集软件国际通用电源线通用电源(9VDC,800mA,内正外负）使用说明书产品合格证 | 1台1支1支1只1只1根1根1根3根1只各5小包2只1支1张1根1只1本1份 |

## PXSJ-216F型离子计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 1234567891011121314 | PXSJ-216F型离子计232-01参比电极pF-2-01氟电极T-818-B-6型温度电极JB-10搅拌器通用电源(9VDC,800mA,内正外负）B620搅拌棒REX-3型多功能电极架USB接口连接线防尘罩REXDC2.0雷磁数据采集软件pH标准缓冲剂pH4.00/6.86/9.18PXSJ-216F使用说明书产品合格证 | 1台1支1支1支1台2只3只1台1根1只1张各5小包1本1份 |
| 选配件 | USB转DB25定制打印线 1根 | □ |

## PXSJ-216型离子计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| 123456789101112131415 | PXSJ-216型离子计232-01参比电极pF-2-01氟电极T-818-B-6型温度电极JB-10搅拌器通用电源(9VDC,800mA,内正外负）B620搅拌棒REX-3多功能电极架TP－16型串行打印机连线RS-232通讯连线pH标准缓冲剂pH4,7,9REX数据采集软件防尘罩使用说明书产品合格证 | 1台1支1支1只1台2只3根1只1根1根各5小包1盘1只1本1份 |

## PXS-270型离子计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 1234567891011121314 | PXS-270型离子计JB-10型搅拌器PF-2-01型氟离子电极232-01型参比电极REX-3多功能电极架三芯电源线(标准通用)直流稳压电源（9VDC,800mA）缓冲液粉剂pH4、6.86、9.18保险丝BGXP Φ5×20 0.25A搅拌棒(φ6×20)防尘罩(中)PXS-270型离子计使用说明书JB-10型搅拌器使用说明书产品合格证 | 1台1台1支1支1支1根1只各5小包2只3只1只1份1份1份 |

## PXBJ-287L型便携式离子计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | **数量** |
| 12345678910 | PXBJ-287L型便携式离子计T-818-L型温度电极PF-202-L型氟离子复合电极充电器（HW-050100C01 5V/1A）Mini USB通讯连线OTG USB转接线触摸笔雷磁实验室仪器软件产品使用说明书产品合格证 | 1台1支1支1只1根1根1支1盘1本1本 |

## PXB-286型便携式离子计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 12345678910 | PXB-286型便携式离子计PF-202-C-F型pF复合电极AA 1.5V五号碱性电池电极固定架T-818-B-6F型温度电极TP-16打印机连线RS-232通讯线REX数据采集软件光盘使用说明书产品合格证 | 1台1支4节1只1支1根1根1盘1本1份 |

## DWS-296型氨氮分析仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 123456789101112131415161718 | DWS-296型氨氮分析仪稳压电源（9V、DC、800mA）Q9短路插头(装于仪器上)使用说明书（DWS-296型氨氮分析仪）产品合格证（DWS-296型氨氮分析仪）DWS-296-1型测量单元通用电源线USB通信线保险丝 (F2A250V)PNH3-3型氨电极06508-14蠕动泵管(160mm)06508-16蠕动泵管(225mm)PE软管Φ2×0.4(L=1000mm)PE软管Φ4×1(L=1000mm)“T”1/8”ID塑料三通清洗剂（固体）掩蔽剂（固体）使用说明书（DWS-296-1型测量单元） | 1台1只1只1本1份1台1根1根2只1支1根1根2根1根2只1瓶2瓶1本 |

## DWS-295F型钠离子计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 123456789101112131415 | DWS-295F型钠离子计DWS-295-1型钠离子计测量单元6801A钠离子电极6802A参比电极T-818-B-6型温度电极直流通用电源(9VDC,800mA,内正外负)通用电源线保险丝（220V 0.5A）USB通讯连接线出水管(φ8×1) L＝1000泵管（硅橡胶管）φ5外×1 L=165氯化钾溶液3.8mol/LREXDC2.0雷磁数据采集软件使用说明书( 电子单元、测量单元 )产品合格证 | 1 台1 台1 支1 支1 支1 只1 根5 只1根1根4 根1瓶1盘各1 本1 份 |

## DWS-51型钠离子计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 123456789 | DWS-51型钠离子计6801-01钠电极6802-01型参比电极通用电源线REX-3多功能电极架保险丝 φ5×20 0.25A 防尘罩(中)使用说明书产品合格证 | 1台1支1支1支1支2只1只1本1份 |

# 四. 溶解氧仪系列

## JPSJ-606L型溶解氧测定仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 12345678 | JPSJ-606L型溶解氧仪DO-958-L型溶解氧电极GM65-240270 AC/DC电源适配器REX-3型电极支架（带底座）USB通讯连线三芯电源线(标准通用)产品使用说明书产品合格证 | 1台1支1只1套1根1根1本1本 |

## JPSJ-605F型溶解氧测定仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 123456789 | JPSJ-605F型溶解氧测定仪DO-958-S型溶解氧电极通用电源（9VDC,800mA,内正外负）REX-3型多功能电极架USB通迅连线REXDC2.0雷磁数据采集软件防尘罩使用说明书产品合格证 | 1台1支1只1只1根1盘1只1本1份 |
| 选配件 | USB转DB25定制打印线  |  |

## JPSJ-605型溶解氧测定仪（2002）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名称及规格** | **数量** |
| 123456789 | JPSJ-605型溶解氧测定仪DO-958-S型溶解氧电极直流通用电源器（9V DC、800mA）REX-3多功能电极架TP－16型串行打印机连线RS―232通迅连线REX数据采集软件使用说明书产品合格证 | 1台1支1只1只1根1根1盘1本1份 |

## JPBJ-611Y型便携式溶解氧测定仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | **数量** |
|  123456789 | JPBJ-611Y型便携式溶解氧测定仪DO-962型溶解氧电极电极保护罩（不锈钢）30mL零氧校准溶液（粉剂）LQ-007双口数显充电器Mini USB通讯连线产品使用说明书产品合格证触摸笔 | 1台1支1只1瓶1只1根1本1本1支 |

JPBJ-610L型便携式溶解氧测定仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | **数量** |
| 12345678 | JPBJ-610L型便携式溶解氧测定仪DO-960型溶解氧电极充电器Mini USB通讯连线OTG USB转接线产品使用说明书产品合格证触摸笔 | 1台1支1只1根1根1本1本1支 |

## JPBJ-609L型便携式溶解氧测定仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | **数量** |
| 12345678 | JPBJ-609L型便携式溶解氧测定仪DO-958-L型溶解氧电极充电器（HW-050100C01 5V/1A）Mini USB通讯连线OTG USB转接线产品使用说明书产品合格证触摸笔 | 1台1支1只1根1根1本1本1支 |

## JPBJ-608型便携式溶解氧测定仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 123456789 | JPBJ-608型便携式溶解氧测定仪DO-958-BF型溶解氧电极AA 1.5V五号碱性电池电极固定架TP－16打印机连线RS-232通讯线REX数据采集软件光盘使用说明书产品合格证 | 1台1支4节1只1根1根1盘1本1份 |

## JPB-607A型便携式溶解氧测定仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 123456 | JPB-607A型便携式溶解氧测定仪DO-957型溶解氧电极AA 1.5V五号碱性电池电极固定架使用说明书产品合格证 | 1台1支2节1只1本1份 |

# 五 水质多参数分析仪系列

## DZS-708L型多参数分析仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | **数量** |
|  1234567891011121314151617 | DZS-708L型多参数仪E-201-L型复合电极T-818-L型温度电极PF-202-L型氟离子复合电极pH标准缓冲液：pH4.00、6.86、9.18DJS-1-L型电导电极DO-958-L型溶解氧电极REX-3型电极支架（带底座）GM65-240270 AC/DC电源适配器触摸笔防尘罩Mini USB通讯连线三芯电源线(标准通用)雷磁实验室仪器软件产品使用说明书DZS-708L型多参数分析仪操作指导产品合格证 | 1台1支1支1支各5包1支1支1套1只1支1只1根1根1盘1本1份1份 |

## DZS-708型多参数分析仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 123456789101112131415 | DZS－708型多参数分析仪DJS－1D型铂黑电极E-201-F型pH复合电极DO-958-S型溶解氧电极T－818―B―6型温度传感器REX-3型多功能电极架AF30触摸笔pH标准缓冲剂pH4,7,9通用电源(9VDC,800mA,内正外负）RS-232通讯线TP－16型串行打印机连线USB通讯线REX仪器通讯光盘使用说明书产品合格证 | 1台1支1支1支1支1只1支各5小包1只1根1根1根1片1本1份 |

## DZS-708-A型多参数分析仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 1234567891011121314 | DZS－708-A型多参数分析仪DJS－1D型铂黑电极E-201-F型pH复合电极T－818―B―6型温度传感器REX-3型多功能电极架AF30触摸笔pH标准缓冲剂pH4,7,9通用电源(9VDC,800mA,内正外负）RS-232通讯线TP－16型串行打印机连线USB通讯线REX仪器通讯光盘使用说明书产品合格证 | 1台1支1支1支1只1支各5小包1只1根1根1根1片1本1份 |

## DZS-708-B型多参数分析仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 1234567891011121314 | DZS－708-B型多参数分析仪E-201-F型pH复合电极DO-958-S型溶解氧电极T－818―B―6型温度传感器REX-3型多功能电极架AF30触摸笔pH标准缓冲剂pH4,7,9通用电源(9VDC,800mA,内正外负）RS-232通讯线TP－16型串行打印机连线USB通讯线REX仪器通讯光盘使用说明书产品合格证 | 1台1支1支1支1只1支各5小包1只1根1根1根1片1本1份 |

## DZS-708-C型多参数分析仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 12345678910111213 | DZS－708-C型多参数分析仪DJS－1D型铂黑电极DO-958-S型溶解氧电极T－818―B―6型温度传感器REX-3型多功能电极架AF30触摸笔通用电源(9VDC,800mA,内正外负）RS-232通讯线TP－16型串行打印机连线USB通讯线REX仪器通讯光盘使用说明书产品合格证 | 1台1支1支1支1只1支1只1根1根1根1片1本1份 |

## DZS-706型多参数分析仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 123456789101112 | DZS－706型多参数分析仪DJS－1C型电导电极(铂黑)E-201F型pH复合电极DO-958-S型溶解氧电极T-818-B-6型温度电极REX-3型多功能电极架pH标准缓冲剂pH4,7,9通用电源(9VDC,800mA,内正外负）通讯光盘USB通讯线使用说明书产品合格证 | 1台1支1支1支1支1只各5小包1只1张1根 1本1份 |

## DZS-706-A型多参数分析仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 1234567891011 | DZS－706-A型多参数分析仪DJS－1C型电导电极(铂黑)E-201F型pH复合电极T-818-B-6型温度电极REX-3型多功能电极架pH标准缓冲剂pH4,7,9通用电源(9VDC,800mA,内正外负）通讯光盘USB通讯线使用说明书产品合格证 | 1台1支1支1支1只各5小包1只1张1根 1本1份 |

## DZS-706-B型多参数分析仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 1234567891011 | DZS－706-B型多参数分析仪E-201F型pH复合电极DO-958-S型溶解氧电极T-818-B-6型温度电极REX-3型多功能电极架pH标准缓冲剂pH4,7,9通用电源(9VDC,800mA,内正外负）通讯光盘USB通讯线使用说明书产品合格证 | 1台1支1支1支1只各5小包1只1张1根 1本1份 |

## DZS-706-C型多参数分析仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 12345678910 | DZS－706-C型多参数分析仪DJS－1C型电导电极(铂黑)DO-958-S型溶解氧电极T-818-B-6型温度电极REX-3型多功能电极架通用电源(9VDC,800mA,内正外负）通讯光盘USB通讯线使用说明书产品合格证 | 1台1支1支1支1只1只1张1根 1本1份 |

## DZB-715型便携式原位水质检测仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名称及规格** | **数量** |
| 123456789101112131415161718192021222324 | DZB-715便携式原位水质监测仪DZF-44发送器DJG-2044电导电极（安装在发送器上）DO-966溶解氧电极（安装在发送器上）FG-992A pH电极（安装在发送器上） ORP-502 ORP电极（安装在发送器上）T-822温度电极（安装在发送器上）JB-22搅拌器（安装在发送器上）搅拌叶轮（安装在发送器上）开关用磁铁保险绳15米充电器LQ-007电极装卸工具miniUSB连接线真空硅脂（7501长城牌）电极接口O型圈250mL pH缓冲液4.00、6.86、9.18250mL电导率溶液1408uS/cm250mL电导率溶液146uS/cm30mL ORP标准溶液（粉剂）30mL零氧校准溶液（粉剂）30mL DO-966电解液产品使用说明书合格证 | 1台1台1支1支1支1支1支1支1个1个1根1个1个1根1瓶7个各1瓶1瓶1瓶1瓶1瓶1瓶1本1份 |

## DZB-718L型便携式多参数分析仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 12345678910111213 | DZB-718L型便携式多参数分析仪E-201-L型复合电极T-818-L型温度电极DJS-1-L型电导电极DO-958-L型溶解氧电极pH标准缓冲液：pH4.00、6.86、9.18充电器miniUSB通讯线OTG USB转接线触摸笔使用说明书产品合格证雷磁实验室仪器软件光盘 | 1台1支1支1支1支各5包1只1根1根1支1本1份1盘 |

## DZB-712F型便携式多参数分析仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 123456789101112 | DZB-712F型便携式多参数分析仪E-201-L型复合电极T-818-L型温度电极DJS-1-L型电导电极DO-958-L型溶解氧电极pH标准缓冲液：pH4.00、6.86、9.18充电器miniUSB通讯线使用说明书产品合格证触摸笔雷磁实验室仪器软件光盘 | 1台1支1支1支1支各5包1只1根1本1份1支1盘 |

## DZB-718型便携式多参数分析仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 1234567891011 | DZB-718型便携式多参数分析仪DJS-1DF型电导电极（铂黑）E-201-C-F型pH复合电极T-818-B-4F型温度电极DO-957F型溶解氧电极pH标准缓冲剂pH4,7,95号干电池miniUSB通讯线REX仪器通讯光盘使用说明书产品合格证 | 1台1支1支1支1支各5小包4节1根1片1本1份 |

## DZB-718-A型便携式多参数分析仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 12345678910 | DZB-718-A型便携式多参数分析仪DJS-1DF型电导电极(铂黑)E-201-C-F型pH复合电极T-818-B-4F型温度电极pH标准缓冲剂pH4,7,95号干电池miniUSB通讯线REX仪器通讯光盘使用说明书产品合格证 | 1台1支1支1支各5小包4节1根1片1本1份 |

## DZB-718-B型便携式多参数分析仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 12345678910 | DZB-718-B型便携式多参数分析仪E-201-C-F型pH复合电极T-818-B-4F型温度电极DO-957F型溶解氧电极pH标准缓冲剂pH4,7,95号干电池miniUSB通讯线REX仪器通讯光盘使用说明书产品合格证 | 1台1支1支1支各5小包4节1根1片1本1份 |

## DZB-718-C型便携式多参数分析仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 12345678910 | DZB-718-C型便携式多参数分析仪DJS-1DF型电导电极(铂黑)T-818-B-4F型温度电极DO-957F型溶解氧电极pH标准缓冲剂pH4,7,95号干电池miniUSB通讯线REX仪器通讯光盘使用说明书产品合格证 | 1台1支1支1支各5小包4节1根 1片1本1份 |

## DZB-712型便携式多参数分析仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 1234567891011 | DZB-712型便携式多参数分析仪DJS-1C-F型铂黑电极(防水型)E-201-C-F电极(防水型)T-818-B-4-F型温度传感器(防水型)DO-957-F型溶解氧电极(防水型)pH标准缓冲剂pH4,7,95号干电池miniUSB通讯线REX仪器通讯光盘使用说明书产品合格证 | 1台1支1支1支1支各5小包4节1根1片1本1份 |

## DZB-712-A型便携式多参数分析仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 12345678910 | DZB-712-A型便携式多参数分析仪DJS-1C-F型铂黑电极(防水型)E-201-C-F电极(防水型)T-818-B-4-F型温度传感器(防水型)pH标准缓冲剂pH4,7,95号干电池miniUSB通讯线REX仪器通讯光盘使用说明书产品合格证 | 1台1支1支1支各5小包4节1根1片1本1份 |

## DZB-712-B型便携式多参数分析仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 12345678910 | DZB-712-B型便携式多参数分析仪E-201-C-F电极(防水型)T-818-B-4-F型温度传感器(防水型)DO-957-F型溶解氧电极(防水型)pH标准缓冲剂pH4,7,95号干电池miniUSB通讯线REX仪器通讯光盘使用说明书产品合格证 | 1台1支1支1支各5小包4节1根1片1本1份 |

## DZB-712-C型便携式多参数分析仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 12345678910 | DZB-712-C型便携式多参数分析仪DJS-1C-F型铂黑电极(防水型)T-818-B-4-F型温度传感器(防水型)DO-957-F型溶解氧电极(防水型)pH标准缓冲剂pH4,7,95号干电池miniUSB通讯线REX仪器通讯光盘使用说明书产品合格证 | 1台1支1支1支各5小包4节1根1片1本1份 |

# 六．滴定仪系列

## ZDJ-5B型自动滴定仪（电位）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | **数量** |
| 1234567891011121314151617181920212223242526**1****2****3** | ZDJ－5B型自动滴定仪232-01参比电极213-01铂电极216-01银电极217-01参比电极231-01型pH玻璃电极T-818-B-6型温度电极滴液管 (氟塑料)(SC5.462.023) 2溶液杯(SC8.219.010) 溶液杯(SC8.463.001) 45顶杆工具(SC8.227.126)滴定管阀门装置10ml(SC5.461.044)6搅拌珠（小）电极架装置(SC5.108.022)3输液管(氟塑料) Φ3.2(进口)管接螺帽GS-14A,B(进口) 1000ml溶液瓶（SC5.810.003） （包括干燥器）保险丝Φ5×20(3A)国际通用电源线USB转串口线USB通讯连线7.0带尾扣电阻笔（触摸笔）pH缓冲试剂（pH4.01/6.86/9.18）ZDJ-5B产品使用说明书及应用示例产品合格证雷磁全自动滴定软件**以下为用户可选配的部件****辅助滴定装置****滴定管阀门装置20ml(SC5.461.044)****上搅拌器（5.203.002）** | 1台1支1支1支1支1支1支1根3只3只1个1套3只1套1根各3只1套2只1根1根1根1支1套各1本1份1盘**1台□****1套□****1个□** |

## ZDJ-5B-D型自动滴定仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | **数量** |
| 12345678910111213141516171819202122232425262728**1****2****3** | ZDJ－5B-D型自动滴定仪DJS-1C型电导电极(光亮)232-01参比电极213-01铂电极216-01银电极217-01参比电极231-01型pH玻璃电极T-818-B-6型温度电极滴液管(氟塑料)(SC5.462.023) 2溶液杯(SC8.219.010) 3 溶液杯(SC8.463.001) 54顶杆工具(SC8.227.126)滴定管阀门装置10ml(SC5.461.044)搅拌珠（小）电极架装置(SC5.108.022)输液管(氟塑料) Φ3.2(进口)管接螺帽GS-14A,B(进口)  1000ml溶液瓶（SC5.810.003） （包括干燥器）保险丝Φ5×20(3A)国际通用电源线USB通讯连线USB转串口线7.0带尾扣电阻笔（触摸笔）pH缓冲试剂（pH4.01/6.86/9.18）ZDJ-5B产品使用说明书及应用示例ZDJ-5B-D产品使用说明书产品合格证雷磁全自动滴定软件**以下为用户可选配的部件****辅助滴定装置****滴定管阀门装置20ml(SC5.461.044)****上搅拌器（5.203.002）** | 1台1支1支1支1支1支1支1支1根3只3只1个1套3只1套1根各3只1只2只1根1根1根1支1套各1本1本1份1盘**1台□****1套□****1个□** |

## ZDJ-5B-G型自动滴定仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | **数量** |
| 12345678910111213 14  15161718192021222324252627 28 **1****2****3****4****5****6** | ZDJ－5B-G型自动滴定仪232-01参比电极213-01铂电极216-01银电极217-01参比电极231-01型pH玻璃电极T-818-B-6型温度电极滴液管(氟塑料)(SC5.462.023) 2溶液杯(SC8.219.010) 3 溶液杯(SC8.463.001) 54顶杆工具(SC8.227.126)滴定管阀门装置10ml(SC5.461.044)6搅拌珠（小）电极架装置(SC5.108.022)输液管(氟塑料) Φ3.2(进口)管接螺帽GS-14A,B(进口) 1000ml溶液瓶（SC5.810.003） （包括干燥器）遮光罩（SC8.308.061）保险丝Φ5×20(3A)国际通用电源线USB通讯连线USB转串口线7.0带尾扣电阻笔（触摸笔）pH缓冲试剂（pH4.01/6.86/9.18）ZDJ-5B（电位）产品使用说明书及应用示例ZDJ-5B-G（光度）使用说明书产品合格证雷磁全自动滴定软件**以下为用户可选配的部件****外接辅助滴定装置****滴定管阀门装置20ml(SC5.461.044)****上搅拌器（5.203.002）****GD-520型光度电极****GD-570型光度电极****GD-620型光度电极** | 1台1支1支1支1支1支1支1根3只3只1个1套3只1套1根各3只1只1个2只1根1根1根1支1套各1本1本1份1盘**1台□****1套□****1个□****1支□****1支□****1支□** |

## ZDJ-5B-Y型自动滴定仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | **数量** |
| 12345678910111213141516171819202122232425262728**1****2****3** | ZDJ－5B-Y型自动滴定仪DJS-1C型电导电极(光亮)232-01参比电极213-01铂电极216-01银电极217-01参比电极231-01型pH玻璃电极T-818-B-6型温度电极滴液管及输液管(氟塑料)(SC5.462.023) 2溶液杯(SC8.219.010)  溶液杯(SC8.463.001) 顶杆工具(SC8.227.126)滴定管阀门装置10ml(SC5.461.044)6搅拌珠（小）电极架装置(SC5.108.022)输液管(氟塑料) Φ3.2×0.5(进口)管接螺帽GS-14A,B(进口) 5341000ml溶液瓶（SC5.810.003） （包括干燥器）保险丝Φ5×20(3A)国际通用电源线USB通讯连线USB转串口线7.0带尾扣电阻笔（触摸笔）pH缓冲试剂（pH4.01/6.86/9.18）ZDJ-5B产品使用说明书及应用示例ZDJ-5B-Y产品使用说明书产品合格证雷磁全自动滴定软件**以下为用户可选配的部件****辅助滴定装置****滴定管阀门装置20ml(SC5.461.044)****上搅拌器（5.203.002）** | 1台1支1支1支1支1支1支1支1根3只3只1个1套3只1套1根各3只1只2只1根1根1根1支1套各1本1本1份1盘**1台□****1套□****1个□** |

## ZDJ-5B-T型自动滴定仪

**ZDJ－5B-T型自动滴定仪（温度）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | **数量** |
| 1234567891011  12 1314 1516 17 18  192021222324252627 282930 31**1****2** | ZDJ－5B-T型自动电位滴定仪T-828型温度电极232-01参比电极213-01铂电极216-01银电极217-01参比电极恒温杯31231-01型pH玻璃电极T-818-B-6型温度电极滴液管及输液管(氟塑料)(SC5.462.023) 2溶液杯(SC8.219.010) 溶液杯(SC8.463.001) 上搅拌器 恒温杯顶杆工具(SC8.227.126)4上搅拌器滴定管阀门装置10ml(SC5.461.044)6搅拌珠（小）电极架装置(SC5.108.022)溶液杯固定架溶液杯固定架 5输液管(氟塑料) Φ3.2×0.5(进口)管接螺帽GS-14A,B(进口) 1000ml溶液瓶（SC5.810.003） （包括干燥器）保险丝Φ5×20(3A)国际通用电源线TP-16型串行打印机连线USB通讯连线RS232通讯线7.0带尾扣电阻笔（触摸笔）pH缓冲试剂（pH4.01/6.86/9.18）ZDJ-5B（电位）产品使用说明书及应用示例ZDJ-5B-T（温度）使用说明书产品合格证**以下为用户可选配的部件****辅助滴定装置****滴定管阀门装置20ml(SC5.461.044)** | 1台1支1支1支1支1支1支1支1根3只3只1个1只1个1套3只1套1个 1根各3只1只2只1根1根1根1根1支1套各1本1本1份**1台□****1套□** |

## ZDJ-5型自动电位滴定仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738 | ZDJ-5容量滴定单元和电位测量单元ZDJ-5型控制单元E-201F型pH复合电极232-01型参比电极213-01型铂电极216-01型银电极217-01型参比电极231-01型pH玻璃电极T-818-B-6型温度电极滴液管(SC5.462.013)电极梗(SC8.100.225)溶液杯(SC8.219.010)溶液杯(SC8.463.001)顶杆工具(SC5.227.004)pH标准缓冲剂pH4、7、9滴定管10ml(SC5.125.025)滴定管20ml(SC5.125.026)搅拌珠溶液杯装置(SC5.109.002)螺母2(SC8.940.191)塞1(SC8.322.087)塞2(SC8.322.088)塞3(SC8.322.089)塞4(SC8.322.090)塞5(SC8.322.091)塞6(SC8.322.092)输液管(塑料) Φ4×0.5塑料贮液瓶(500ml)保险丝Φ5×20(2A)AF30触摸笔国际通用电源线控制单元－容量滴定单元专用连接线控制单元－电位测量单元专用连接线PC机-ZDJ-5型自动滴定仪专用连接线TP-40型打印机专用连接线使用说明书产品合格证ZDJ-5通讯软件 | 1台1台1支1支1支1支1支1支1支4根1根5只5只1只各5小包1套1套3只1套5只1只1只1只1只1只1只3根1只2只1支1根1根1根1根1根1本1份1盘 |

## ZDJ-5型自动库伦滴定仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名称及规格** | **数量** |
| 12345678910111213141516171819 | ZDJ－5型库仑单元和电位测量单元ZDJ－5型控制单元电极（SC5.446.066）电解杯（SC8.219.013）冷凝管（SC8.439.004）电极支架（SC5.108.017）电极梗（SC8.100.225）搅拌珠支头螺钉（SC8.998.002）保险丝Φ5×20 (1A)国际通用电源线控制单元―库仑单元专用连接线控制单元―电位测量单元专用连接线PC机―ZDJ－5型自动滴定仪专用连接线TP－40型打印机专用连接线专用电极连接线光盘使用说明书产品合格证 | 1台1台1套5只1只1只1根3只2只2只1根1根1根1根1根3根1张1本1份 |

## ZDJ-5型自动电导滴定仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | **数量** |
| 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132 | ZDJ-5容量滴定单元和电导测量单元ZDJ-5型控制单元DJS-1C型电导电极(光亮)T-818-B-6型温度传感器滴液管(SC5.462.013)电极梗(SC8.100.225)溶液杯(SC8.219.010)溶液杯(SC8.463.001)顶杆工具(SC5.227.004)滴定管10ml(SC5.125.025)滴定管20ml(SC5.125.026)搅拌器(SC5.355.045)搅拌珠溶液杯装置(SC5.109.002)螺母2(SC8.940.191)塞1(SC8.322.087)塞2(SC8.322.088)塞3(SC8.322.089)塞4(SC8.322.090)塞5(SC8.322.091)塞6(SC8.322.092)输液管(塑料) Φ4×0.5塑料贮液瓶(500ml)保险丝Φ5×20(1A)国际通用电源线控制单元－容量滴定单元专用连接线控制单元－电导测量单元专用连接线PC机-ZDJ-5型自动滴定仪专用连接线TP-40型打印机专用连接线使用说明书（电导滴定）产品合格证ZDJ-5通讯软件 | 1台1台1支1支4根1根5只5只1只1套1套1套3只1套5只1只1只1只1只1只1只3根1只2只1根1根1根1根1根1本1份1盘 |

## ZDJ-4B型自动电位滴定仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | **数量** |
|  123456789101112131415161718192021222324 | ZDJ－4B型自动电位滴定仪232-01参比电极213-01铂电极216-01银电极217-01参比电极231-01型pH玻璃电极T-818-B-6型温度电极滴液管及输液管(氟塑料)(SC5.462.023) (已安装第12阀门装置上)溶液杯(SC8.219.010)溶液杯(SC8.463.001)顶杆工具(SC8.227.126)滴定管阀门装置10ml(SC5.461.044)搅拌珠（小）电极架装置(SC5.108.022)输液管(氟塑料) Φ3.2(进口)(已安装第12阀门装置上)管接螺帽GS-14A、B1000ml溶液瓶（SC5.810.003） （包括干燥器）保险丝Φ5×20(3A)国际通用电源线USB通讯连线pH缓冲试剂（pH4.01/6.86/9.18）产品使用说明书及应用示例产品合格证雷磁滴定软件 | 1台1支1支1支1支1支1支1根3只3只1个1套3只1套1根3套1套2只1根1根1套各1本1份1盘 |

## ZDJ-4A型自动电位滴定仪（新）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | **数量** |
| 123456789101112131415161718192021222324 1 | ZDJ－4A型自动电位滴定仪E-201F型pH复合电极232-01型参比电极213-01型铂电极216-01型银电极217-01型参比电极231-01型pH玻璃电极毛细管（SC5.462.023）输液管(SC5.462.026)滴定管10ml(SC5.214.088)溶液杯(SC8.219.010)溶液杯(SC8.463.001)管接螺帽GS-14A、B工具(SC8.227.126)pH标准缓冲剂pH4、7、9搅拌珠（小）电极架装置(SC5.108.022)1000ml溶液瓶（SC5.810.003） （包括干燥器）保险丝Φ5×20(1A)国际通用电源线USB转串口线产品使用说明书产品合格证雷磁ZDJ-4A自动电位滴定仪软件**选配件：**滴定管20ml(SC5.461.055) | 1台1支1支1支1支1支1支1支3根1套3只3只3套1个1套3只1只1只2只1根1根1本1份1盘1套 |

## ZDJ-3A型自动电位滴定仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | **数量** |
| 1234567891011121314151617  | ZDJ－3A型自动电位滴定仪E-201F型pH复合电极毛细管（SC5.462.023）滴液管(SC5.462.026)滴定管(SC5.214.088)溶液杯(SC8.219.010)溶液杯(SC8.463.001)管接螺帽(GS-A,B)工具(SC8.227.126)pH标准缓冲剂pH4、7、9搅拌珠（小）电极架装置(SC5.108.022)1000ml溶液瓶（SC5.810.003） （包括干燥器）保险丝Φ5×20(1A)国际通用电源线产品使用说明书产品合格证**选配件：**滴定管20ml(SC5.461.055) | 1台1支1支3根1套3只3只3套1个1套3只1只1只2只1根1本1份1套 |

## ZD-2型自动电位滴定仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | **数量** |
| 1234567891011121314151617181920212223 | ZD-2型自动电位滴定仪217-01型参比电极213-01型铂电极216-01型银电极E-201F型pH复合电极JB-10型搅拌器电磁阀部件（SC5.461.049）(带1紧固螺钉）国际通用电源线保险丝管BGXP-1 Φ5×20 0.5A9VDC,800mA直流稳压电源电极杆A部装 (SC8.100.249、带1电极杆衬座)电极杆B (SC8.100.250)毛细滴管(SC8.403.008)夹形件部件 (SC5.100.045、带1紧固螺钉)支撑座部件 (SC8.022.106)弹性套夹 (SC8.214.090)电极支持件 (SC5.108.019、带1紧固螺钉)氟橡胶管（内径φ3外径φ6，L=500mm）搅拌棒（小）缓冲试剂pH4、7、9RS232打印线ZD-2使用说明书产品合格证 | 1台1支1支1支1支1台1只1根2只1只1件1件1支1件1件1件1件2根3根各5小包1根1本1份 |

## ZDY-500型自动永停滴定仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 123456789101112131415161718 | ZDY-500型自动永停滴定仪260型电导电极(光亮)JB-10型搅拌器电磁阀部件（SC5.461.049）(带1紧固螺钉）国际通用电源线9VDC,800mA直流稳压电源BGXP-1 保险丝管φ5×20 0.5A电极杆A部装 (SC8.100.249、带1电极杆衬座)电极杆B (SC8.100.250)夹形件部件 (SC5.100.045、带1紧固螺钉)支撑座部件 (SC8.022.106)弹性套夹 (SC8.214.090)电极支持件 (SC5.108.019、带1紧固螺钉)毛细滴管 (SC8.403.008)硅橡胶管（内径φ3外径φ6，L=500mm）搅拌珠 (B620)使用说明书产品合格证 | 1台1支1只1件1根1只2只1件1件1件1件1件1件1支2根3只1本1份 |

## ZD-1型便携式数字滴定器

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | **数量** |
| 123456 | ZD-1型便携式数字滴定器GL45 1000mL容量瓶USB充电器手持滴定仪充电线产品使用说明书产品合格证 | 1台1只1支1根1本1份 |

## ZD-1P型自动电位滴定仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | **数量** |
| 123456789101112131415 | ZD-1P型自动电位滴定仪ZD-1型便携式数字滴定器滴定器连接线加长滴液管(毛细管)电极架(SC5.108.021)电极杆(SC5.100.044)搅拌珠(小)E-201-F型复合电极pH缓冲液4.00、6.86、9.18充电器LQ-007 5V/2.4AUSB充电线USB转DB25定制打印线产品使用说明书及应用示例产品合格证触摸笔 | 1台1台1根1套件1个1个3个1支各5包1只1根1根各1本1本1支 |

## SCH-01自动进样器

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 123456789101112131415 | SCH-01型自动样品进样器上搅拌器（SC5.203.002）托盘（带清洗杯）电极支架（SC5.108.025）喷淋器（SC5.100.048）硅胶管(Φ8×5mm L=800mm) (Φ8×5mm L=1400mm)溶液杯 (SC8.463.003)搅拌珠（小）保险丝Φ5×20(1A)国际通用电源线232通讯连线USB通讯连线产品使用说明书产品合格证雷磁滴定软件 | 1台1个1个1个1个2根1根11个11只3个1根1根1根1本1份1盘 |

 七．卡尔费休水分仪系列

## ZDY-504型水分测定仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | **数量** |
|  12345678910111213141516171819202122232425262728293031 | ZDY－504型水分测定仪外接设备固体杯（容量法） （SC5.010.022）电解杯（库仑法） （SC5.024.039）CDJ-1电解电极CDY-1测量电极防扩散毛细管 顶杆工具 (SC8.227.126)滴定管装置10mL (SC5.461.050)搅拌珠(中)固体杯（容量法）固定架 (SC8.043.241)电解杯（库仑法）固定架 (SC5.043.005)输液管(氟塑料) Φ3.2×0.5 输液管(氟塑料,A液管500mm,液管1000mm) 外径φ5内径φ3硅胶管(气管,2根450mm,1根600mm) 外径φ6内径φ3硅胶管(备用) 外径φ6内径φ3耐穿刺垫圈 （SC8.370.298）干燥器（SC5.111.007）套管008NC32-YC5U(无色) 注：安装在阀门装置上套管008NF32-YC6B(黑色) 注：安装在防扩散毛细管上倒锥形垫圈 008CZ32 保险丝 Φ5×20 ( 3A )微量进样器(1ml)微量进样器(0.1ml)KF-4试剂(KF-4A、KF-4B试剂各1瓶）,(单独包装)另行发货KF-1试剂(KF-1A,KF-1B各1瓶，(单独包装)另行发货真空硅脂（长城7501）国际通用电源线外接设备与主机的连接线产品使用说明书产品合格证 | 1台1台1只1只1支1支1支1只1套3只1套1套3根3根3根1.5米201套2只1只3只3只1只1只1套1套1瓶1根1根1本1份 |

## ZDY-502型水分分析仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637 | ZDY－502型常量水分滴定仪外接设备500mL溶液瓶包含瓶盖及接口(GL45)测量电极 (SC8.446.006)防扩散毛细管 DFAQ-6-1543-200锥形接口夹 （黄色） (规格：14/23)溶液杯 (SC8.729.023)顶杆工具 (SC8.227.126)滴定管装置10mL (SC5.461.050)搅拌珠(中)溶液杯固定架 (SC5.043.005)5升聚乙烯桶输液管(氟塑料、白色套管)Φ3.2×0.5〔L=150mm〕输液管(氟塑料、绿色套管)Φ3.2×0.5〔L=900mm〕输液管(氟塑料)Φ3.2×0.5〔L=450mm〕A液输液管(氟塑料、蓝色套管, L= 800mm,φ5×φ3)滴液输液管(氟塑料、红色套管，L= 800mm,φ5×φ3)排液输液管(氟塑料、红色套管，L= 900mm,φ5×φ3)硅胶管φ6×φ3 (L=350mm 2根，L=800mm 1根) 硅胶管φ6×φ3 (备用)滴液管垫圈(SC8.370.312)耐穿刺垫圈（SC8.370.298）管接螺帽GS-14A,B(白色)套管008NF32-YC6B(黑色)倒锥形垫圈 008CZ32微量进样器（100μL; 1mL）真空硅脂长城（7501）变色硅胶(500g)KF-4试剂（KF-4A、KF-4B试剂各1瓶），（单独包装）保险丝 Φ5×20 ( 3A )通用电源线外接设备与主机的连接线232打印机连线USB通讯连线“雷磁滴定通信软件”光盘ZDY-502使用说明书合格证 | 1台1台2套1支1只1只1只1只1套3只1套1只1根1根1根1根1根1根  3根1.5米5只20只3套1只1只各1支1瓶1瓶1套2只1根1根1根1根1张1本1份 |

## ZDY-502固体进样杯

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | **数量** |
|  12345 | 502固体进样杯部件（SC5.010.022）进样器部件（SC5.551.029）耐穿刺垫圈（SC8.370.298）溶液杯固定架（SC8.043.241）502固体进样杯使用说明书 | 1套1套20只1只1份 |

## ZDY-502液体进样杯

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | **数量** |
| 1234567 | CDY-3型测量电极锥形接口夹 （黄色）(规格：14/23)溶液杯(SC8.729.026)溶液杯固定架(SC5.043.005)进液口密封圈(SC8.370.313)滴液管垫圈(SC8.370.312) 耐穿刺垫圈（SC8.370.298） | 1支1 只1只1套2只5只20只 |

## ZDY-501型水分分析仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | **数量** |
| 1 | ZDY-501型水分分析仪 | 1台 |
| 2 | CDY-2测量电极 | 1支 |
| 3 | JB-10型搅拌器 | 1台 |
| 4 | 国际通用电源线 | 1根 |
| 5 | 9VDC,800mA直流稳压电源 | 1只 |
| 6 | BGXP-1保险丝管φ5×20 0.5A | 2只 |
| 7 | 电磁阀部件 |  | 1件 |
| 8 | 电极杆A装配 |  | 1件 |
| 9 | 电极杆B |  | 1件 |
| 10 | 固定架支撑杆装配 |  | 1件 |
| 11 | 夹形件部件 |  | 1件 |
| 12 | 支撑座部件 |  | 1件 |
| 13 | 溶液杯固定架 |  | 1件 |
| 14 | 溶液杯装配 |  | 1件 |
| 15 | 干燥瓶装配 |  | 1件 |
| 16 | 搅拌珠 |  | 3件 |
| 17 | 耐穿刺橡胶 |  | 20件 |
| 18 | 穿毛细管橡胶 |  | 10件 |
| 19 | 008T16-080-20聚四氟乙烯管（L=200mm，北昂） | 2根 |
| 20 | 008NC16-YC6U套管（北昂） | 2只 |
| 21 | 008CZ16倒锥形垫圈（北昂） | 2只 |
| 22 | 氟橡胶管（内径φ3外径φ6，L=500mm） | 1根 |
| 23 | KF-3试剂（单独包装） | 1套 |
| 24 | 7501真空硅脂 | 1瓶 |
| 25 | 微量进样器100μL | 1支 |
| 26 | 微量进样器1mL | 1支 |
| 27 | ZDY-501型水分分析仪使用说明书 | 1份 |
| 28 | JB-10型搅拌器使用说明书 | 1份 |
| 29 | 产品合格证 | 1份 |

## KLS-411型微量水分分析仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 12345678910111213141516171819202122 | KLS-411型微量水分分析仪JB-11电磁搅拌器电解池（包含1个进样口螺帽及1个耐穿刺硅胶片）电解电极（包含1套膜架）指示电极干燥器（SC5.111.007）电源线打印机连线保险丝0.5A通用电源(9VDC,800mA,内正外负）电解杯固定环(SC5.108.020) 搅拌棒(小号)固定棒(SC8.123.035)耐穿刺硅胶片（SC8.370.298）微量进样器(1ml)微量进样器(0.1ml)膜架（SC5.156.017）（内有各有1个O型氟橡胶圈）KF-1试剂(KF-1A,KF-1B各1瓶)真空硅脂（长城7501）变色硅胶(500g)使用说明书（KLS-411、JB-11)产品合格证 | 1台1只1只1支1支1套1根1根2只1只1个3只1根20只1只1只2套1套1支1瓶各1本1份 |

# 八．COD分析仪系列

## COD-571型化学需氧量测定仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 1234567 | COD-571型化学需氧量(COD)测定仪721型比色皿 国际通用电源线USB通讯线使用说明书产品合格证保险丝Ф5×20(0.5A) | 1台4只1根1根 1本1份2只 |

## COD-571-1型消解装置

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 12345678 | COD-571-1型消解装置防护罩 SC5.307.019国际通用电源线保险丝 (5A Φ5\*20)试管架 (φ18\*30孔, 金属材料制品)消解试管 使用说明书产品合格证 | 1台1只1根2只1只21套1份1份 |

## COD-572型化学需氧量(COD)测定仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 1234567891011121314 | COD-572型化学需氧量(COD)测定仪电极(SC5.446.040)JB-10搅拌器国际通用电源线通用USB连接线电解杯（SC8.219.012）电解电极连线检测电极连线搅拌珠直流稳压电源（9VDC,800mA）冷凝管（SC8.439.002）保险丝φ5×20 （0.5A/250V）使用说明书产品合格证 | 1台1支1台1根1根6只1根1根3只1只3根2只1本1份 |

# 九．浊度计系列

## WGZ-2000型浊度计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 12345678910111213 | WGZ-2000型浊度计使用说明书产品合格证用户意见反馈卡保修卡联机光盘电源线USB连接线卤钨灯（6V、10W）样品瓶校准光路工具遮光盖400NTU浊度校准液 | 1台1份1份1份1份 1张 1根1根1只5只1只1只100mL/瓶 |

## WZS-188型浊度计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 123456789 | WZS-188型浊度计联机光盘USB连接线三芯电源线样品瓶遮光盖400NTU浊度校准液使用说明书合格证 | 1台1张1根1根5只 1只 100mL/瓶1份1份 |

## WZS-186型浊度计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 123456789 | WZS-186型浊度计浊度瓶 国际通用电源线USB通讯线400NTU浊度校准液REXDC2.0雷磁数据采集软件使用说明书产品合格证保险丝Ф5×20(0.5A) | 1台5只1根1根100mL/瓶1盘 1本1份3只 |

## WZS-185A型浊度计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 123456789 | WZS-185A型浊度计浊度瓶 国际通用电源线USB通讯线REXDC2.0雷磁数据采集软件使用说明书产品合格证保险丝Ф5×20(0.5A)浊度校准溶液（400NTU） | 1台5只1根1根1盘 1本1份3只100mL/瓶 |

## WZS-181A型浊度计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 123456789 | WZS-181A型浊度计浊度瓶 浊度校准溶液（400NTU）国际通用电源线USB通讯线REXDC2.0雷磁数据采集软件使用说明书产品合格证保险丝Ф5×20(0.5A) | 1台1套1瓶1根1根1盘 1本1份3只 |

## WZS-180A型浊度计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 1234567 | WZS-180A型浊度计浊度瓶 国际通用电源线使用说明书产品合格证保险丝Ф5×20(0.5A)浊度校准溶液（400NTU） | 1台5只1根 1本1份3只100mL/瓶 |

## WZB-175型便携式浊度计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 1234567891011 | WZB-175型便携式浊度计浊度瓶 （Φ25×60，带“+”标志） 浊度校准溶液（400NTU）USB电源线（USB转Φ5.5×2.1）USB通信线（A公头转mini公头，L=1m）电源适配器HW-050100C01（5V，1A）短柄十字螺丝刀AA（5号）碱性电池REXDC2.0雷磁数据采集软件使用说明书产品合格证 | 1台5只1瓶1根1根1个1把4节1盘1本1份 |

## WZB-172型便携式浊度计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 1234567891011 | WZB-172型便携式浊度计浊度瓶 （Φ25×60，带“+”标志） 浊度校准溶液（400NTU）USB电源线（USB转Φ5.5×2.1）USB通信线（A公头转mini公头，L=1m）电源适配器HW-050100C01（5V，1A）AA（5号）碱性电池短柄十字螺丝刀REXDC2.0雷磁数据采集软件使用说明书产品合格证 | 1台5只1瓶1根1根1个4节1把1盘1本1份 |

## WZB-171型便携式浊度计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名称及规格** | **数量** |
| 1234567891011 | WZB-171型便携式浊度计浊度瓶 （Φ25×60，带“+”标志） 浊度校准溶液（400NTU）USB电源线（USB转Φ5.5×2.1）USB通信线（A公头转mini公头，L=1m）电源适配器HW-050100C01（5V，1A）AA（5号）碱性电池短柄十字螺丝刀REXDC2.0雷磁数据采集软件使用说明书产品合格证 | 1台5只1瓶1根1根1个4节1把1盘1本1份 |

## WZB-170型便携式浊度计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名称及规格** | **数量** |
|  123456789 | WZB-170型便携式浊度计浊度瓶（Φ25×60，带“+”标志） USB电源线（USB转Φ5.5×2.1）USB通信线（A公头转mini公头，L=1m）电源适配器HW-050100C01（5V，1A）短柄十字螺丝刀AA（5号）碱性电池使用说明书产品合格证 | 1台2只1根1根1个1把4节1本1份 |

# 十．光电比色计系列

## DGB-401型多参数水质分析仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | **数量** |
| 1 | DGB-401型多参数水质分析仪 | 1台 |
| 2 | 5号碱性电池 | 4节 |
| 3 | USB通讯连线 | 1根 |
| 4 | DGB-401产品使用说明书 | 1本 |
| 5 | 200μL~1000μL移液枪 | 1把 |
| 6 | 消解比色管（消解温度150℃） | 7只 |
| 7 | 1.0mL枪头 （100只） | 1包 |
| 8 | 50mL玻璃瓶（带刻度） | 4只 |
| 9 | 25mL玻璃瓶（带刻度） | 4只 |
| 10 | USB电源（5V） | 1只 |
| 11 | 合格证 | 1份 |
| 12 | REX DC2.0雷磁数据采集软件 | 1盘 |

## DGB-401型多参数水质分析仪试剂配件

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格** | **数量** |
| 1 | COD预制管试剂 | 0～150mg/L， 25支/盒 | 1 |
| 2 | COD预制管试剂 | 150～1500mg/L 25支/盒 | 1 |
| 3 | COD标准液 | 150mg/L，500mL塑料瓶 | 1 |
| 4 | COD标准液 | 1500mg/L，500mL塑料瓶 | 1 |
| 5 | 纳氏试剂 | 100mL塑料瓶 | 1 |
| 6 | 酒石酸钾钠 | 500 g/L，100mL塑料瓶 | 1 |
| 7 | 氨氮标准液 | 200mg/L，100mL塑料瓶 | 1 |
| 8 | 氨氮预处理剂A | 250mL塑料瓶 | 1 |
| 9 | 磷标准液 | 25 mg/L，100mL玻璃瓶 | 1 |
| 10 | 钼酸盐溶液 | 100mL塑料瓶 | 1 |
| 11 | 抗坏血酸粉剂 | 25包 | 1 |
| 12 | 过硫酸钾粉剂 | 25包 | 1 |
| 13 | 针筒 | 50 mL | 2 |
| 14 | 滤嘴 | 0.22μm ，0.45μm | 各10个 |
| 15 | 操作说明（测试步骤） | COD测试、氨氮测试、总磷测试 | 各1份 |
| 16 | 总氮校准液粉剂 | 1包 | 1 |
| 17 | 总氮碱试剂 | 1包 | 1 |
| 18 | 总氮过硫酸钾粉剂 | 1包 | 1 |
| 19 | 总氮抗干扰剂 | 25包 | 1 |
| 20 | 总氮酸试剂 | 25支 | 1 |
| 21 | 总氮显色剂粉剂 | 1包 | 1 |
| 22 | 聚乙烯瓶（棕色）（贴有标签“碱性过硫酸钾”） | 250mL，1个 | 1 |
| 23 | 聚乙烯瓶（棕色）（贴有标签“总氮显色剂”） | 30mL，1个 | 1 |
| 24 | 测试流程 |  | 1 |

## COD-401-1型便携式消解器

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 1234567 | COD-401-1型便携式消解器12V/10A开关电源消解管国际通用电源线车载电器延长线（12V点烟线，长2.8米）COD-401-1使用说明书产品合格证 | 1台1只6只1根1根1份1份 |

## DGB-402A型便携式余氯/总氯测定仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 12345 | DGB-402A型便携式余氯/总氯测定仪比色管5号碱性电池产品使用说明书产品合格证 | 1台5支4节1本1份 |
| 6 | 余氯校准试剂包 | 余氯校准液 | ρ（Cl2）=100.0mg/L，30mL | 1瓶 |
| 碘化钾粉剂 | 0.1g/包，25包 | 1包 |
| 酸试剂 | 2mL | 1瓶 |
| 7 | 余氯/总氯试剂包 | 碘化钾粉剂 | 0.1g/包，100包 | 1包 |
| 显色剂 | 0.12g/包，100包 | 1包 |
| 8 | 试剂使用说明 | 1份 |

## DGB-402F型便携式余氯/总氯测定仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 1234567 | DGB-402F型便携式余氯/总氯测定仪比色管5号碱性电池USB通讯连线产品使用说明书产品合格证通讯软件光盘（REX DC2.0雷磁数据采集软件） | 1台5支4节1根1本1份1盘 |
| 8 | 余氯校准试剂包 | 余氯校准液 | ρ（Cl2）=100.0mg/L，30mL | 1瓶 |
| 碘化钾粉剂 | 0.1g/包，25包 | 1包 |
| 酸试剂 | 2mL | 1瓶 |
| 9 | 余氯/总氯试剂包 | 碘化钾粉剂 | 0.1g/包，100包 | 1包 |
| 显色剂 | 0.12g/包，100包 | 1包 |
| 10 | 试剂使用说明 | 1份 |

## DGB-403F型便携式余氯/二氧化氯测定仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 1234567 | DGB-403F型便携式余氯/二氧化氯测定仪比色管5号碱性电池USB通讯连线产品使用说明书产品合格证通讯软件光盘（REX DC2.0雷磁数据采集软件） | 1台5支4节1根1本1份1张 |
| 8 | 余氯/二氧化氯校准试剂包 | 余氯校准液 | ρ（Cl2）=100.0mg/L，30mL | 1 瓶 |
| 二氧化氯校准液 | ρ（ClO2）=100.0mg/L，30mL | 1瓶 |
| 碘化钾粉剂 | 0.1g/包，25包 | 1 包 |
| 酸试剂 | 2mL | 1瓶 |
| 9 | 余氯/总氯/二氧化氯试剂包 | 碘化钾粉剂 | 0.1g/包，100包 | 1包 |
| 显色剂 | 0.12g/包，100包 | 1包 |
| 甘氨酸溶液 | 4mL | 1瓶 |
| 10 | 试剂使用说明 | 1份 |

## DGB-404F型便携式六价铬测定仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | **数量** |
| 12345678910 | DGB-404F型便携式六价铬测定仪比色管5号碱性电池USB通讯连线产品使用说明书产品合格证REX DC2.0雷磁数据采集软件铬校准液：ρ（Cr6+）=100.0mg/L，100mL铬显色剂：0.1g/包，100包DGB-404F型便携式六价铬测定仪试剂使用说明 | 1台5支4节1根1本1份1盘1瓶1袋1份 |

## DGB-421型便携式水质色度仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | **数量** |
| 12345678 | DGB-421型便携式水质色度仪比色瓶电源适配器HW-050100C01（5V，1A）USB电源线（USB转Φ5.5×2.1）USB通信线（A公头转mini公头，L=1m）使用说明书产品合格证AA（5号）碱性电池 | 1台1套1个1根1根1本1份4节 |

## DGB-422型便携式水质分析仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | **数量** |
| 12345678910111213 | DGB-422型便携式水质分析仪5号碱性电池Mini USB通讯连线DGB-422产品使用说明书200μL~1000μL移液枪消解比色管（消解温度150℃）1.0mL枪头 （100只）50mL玻璃瓶（带刻度）25mL玻璃瓶（带刻度）USB电源（5V）Mini USB转DB25公头打印线合格证REX DC2.0雷磁数据采集软件 | 1台4节1根1本1把7只1包4只4只1只1根1份1盘 |

## DBG-422配套氨氮试剂装箱单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | **数量** |
| 1 | 纳氏试剂（100mL塑料瓶） | 1瓶 |
| 2 | 酒石酸钾钠（500 g/L，100mL塑料瓶） | 1瓶 |
| 3 | 氨氮标准液（200mg/L，100mL塑料瓶） | 1瓶 |
| 4 | 氨氮预处理剂A（250mL塑料瓶） | 1瓶 |

## DGB-423型水质分析仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | **数量** |
| 12345678910111213 | DGB-423型便携式水质测定仪5号碱性电池Mini USB通讯连线DGB-423产品使用说明书200μL~1000μL移液枪消解比色管（消解温度150℃）1.0mL枪头 （100只）50mL玻璃瓶（带刻度）25mL玻璃瓶（带刻度）USB电源（5V）合格证REX DC2.0雷磁数据采集软件Mini USB转DB25公头打印线 | 1台4节1根1本1把7只1包4只4只1只1份1盘1根 |

## DBG-423配套试剂装箱单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | **数量** |
| 1 | 硬度工作标准试剂（1000mg/L，250mL/瓶） | 1瓶 |
| 2 | 硬度显色试剂（500mL/瓶） | 1瓶 |
| 3 | 硬度缓冲试剂（30mL/瓶） | 1瓶 |

## DGB-424型便携式水质测定仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | **数量** |
| 12345678 | DGB-424型便携式水质测定仪比色管5号碱性电池Mini USB通讯连线产品使用说明书产品合格证REX DC2.0雷磁数据采集软件Mini USB转DB25公头打印线 | 1台5只4节1根1本1份1张1根 |

## DGB-424配套试剂

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | **数量** |
| 1 | 余氯校准试剂包 | 余氯校准液 | ρ（Cl2）=100.0mg/L，30mL | 1瓶 |
| 碘化钾粉剂 | 0.1g/包，25包 | 1包 |
| 酸试剂 | 2mL | 1瓶 |
| 2 | 余氯/总氯试剂包 | 碘化钾粉剂 | 0.1g/包，100包 | 1包 |
| 显色剂 | 0.12g/包，100包 | 1包 |

## DGB-425型水质分析仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | **数量** |
| 12345678910111213 | DGB-425型便携式水质测定仪5号碱性电池Mini USB通讯连线DGB-425产品使用说明书200μL~1000μL移液枪消解比色管（消解温度150℃）1.0mL枪头 （100只）50mL玻璃瓶（带刻度）25mL玻璃瓶（带刻度）USB电源（5V）合格证REX DC2.0雷磁数据采集软件Mini USB转DB25公头打印线 | 1台4节1根1本1把7只1包4只4只1只1份1盘1根 |

## GDB-425配套试剂

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | **数量** |
| 1 | CODMn校准液（ρ=100mg/L）（100mL/瓶） | 1瓶 |
| 2 | 混合酸（100mL/瓶） | 1瓶 |
| 3 | 高锰酸钾溶液（50mL/瓶） | 1瓶 |

## DGB-427型水质分析仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | **数量** |
| 12345678910111213 | DGB-427型水质分析仪5号碱性电池Mini USB通讯连线DGB-427产品使用说明书200μL~1000μL移液枪消解比色管（消解温度150℃）1.0mL枪头 （100只）50mL玻璃瓶（带刻度）25mL玻璃瓶（带刻度）USB电源（5V）合格证REX DC2.0雷磁数据采集软件Mini USB转DB25公头打印线 | 1台4节1根1本1把7只1包4只4只1只1份1盘1根 |

## DGB-427水质铝测定仪试剂配件

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | **数量** |
| 1 | 铝离子校准液 | 浓度：1g/L，容量：100mL | 1 |
| 2 | 指示剂 | 浓度：1.0g/L，容量：5mL | 1 |
| 3 | （1+6）氨水 | 容量：5mL | 1 |
| 4 | 硝酸溶液 | 浓度：0.5mol/L，容量：15mL | 1 |
| 5 | 铬天青S溶液 | 浓度：1g/L，容量：50mL | 1 |
| 6 | 缓冲液 | 容量：100mL | 1 |
| 7 | 试剂使用说明 | 1 |

## DGB-428型水质分析仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | **数量** |
| 12345678910111213 | DGB-428型便携式水质测定仪5号碱性电池Mini USB通讯连线DGB-428产品使用说明书200μL~1000μL移液枪消解比色管（消解温度150℃）1.0mL枪头 （100只）50mL玻璃瓶（带刻度）25mL玻璃瓶（带刻度）USB电源（5V）合格证REX DC2.0雷磁数据采集软件Mini USB转DB25公头打印线 | 1台4节1根1本1把7只1包4只4只1只1份1盘1根 |

## DGB-428配套试剂

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | **数量** |
| 1 | 磷标准液（25 mg/L，，100mL玻璃瓶） | 1瓶 |
| 2 | 钼酸盐溶液（100mL塑料瓶） | 1瓶 |
| 3 | 抗坏血酸粉剂（25包） | 1袋 |
| 4 | 过硫酸钾粉剂（25包） | 1袋 |

# 自动进样器

**SCH-01型自动样品进样器**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | **数量** |
| 123456789101112131415 | SCH-01型自动样品进样器上搅拌器（SC5.203.002）托盘（带清洗杯）电极支架（SC5.108.025）喷淋器（SC5.100.048）硅胶管(Φ8×5mm L=800mm) (Φ8×5mm L=1400mm)溶液杯 (SC8.463.003)搅拌珠（小）保险丝Φ5×20(1A)国际通用电源线232通讯连线USB通讯连线产品使用说明书产品合格证雷磁滴定软件 | 1台1个1个1个1个2根1根11个11只3个1根1根1根1本1份1盘 |

# 十二.便携式重金属离子分析仪

## SJB-801型便携式重金属离子分析仪（主机）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | **数量** |
| 1234567891011121314151617181920 | SJB-801型便携式重金属离子分析仪电极盒（含801-1、801-2、801-3及配件）底座（SC8.022.109）测量杯（SC8.382.041）保护罩（SC8.306.048）电缆线部件（SC5.500.009）盖（SC8.315.147）电机部件（SC5.679.005）品胜充电器TS-D006（5V，1A。）电小二移动电源M5200飞毛腿车载充电器（MiniUSB，5V，1A。）USB电源线（USB转Φ5.5×2.1）USB通信线（A公头转mini公头，L=1m）洗耳球（小）500mL塑料瓶10ml移液管20-200μL可调式移液枪200-1000μL可调式移液枪使用说明书产品合格证 | 1套1盒1只3只1只1套1只1张1只1只1只1根1根1个1个1根1支1支1本1份 |

## SJB-801型便携式重金属离子分析仪（配件）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | **数量** |
| 123456789101112131415161718 | 取样竿（SC5.480.001）尼龙绳（渔网用）铅镉校准液（20mg/L）锌校准液（20mg/L）锌镉铅电解液801-A锌镉铅电解液801-B砷校准液(100mg/L)汞校准液(100mg/L)砷电解液砷还原剂包汞电解液汞清洗液镀金液已用镀金液瓶(30mL)砷还原剂试剂瓶(30mL)铜校准液（20mg/L）铜电解液取样杯（SC8.381.007） | 1根3米50mL/1瓶50mL/ 1瓶125mL/ 1瓶125mL/ 1瓶20mL/ 1瓶20mL/ 1瓶500mL/ 1瓶30小包125mL/ 1瓶500mL/ 1瓶250mL/ 1瓶1只1只50mL/ 1瓶125mL/ 1瓶1只 |

# 十三.纯水机系列

## UPW-H系列纯水机

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | **数量** |
| 1234567891011121314 | UPW-H纯水机说明书合格证+保修卡进水蓝色2分软管（20厘米）进水蓝色2分软管（2米）前置网格过滤器排水黑色2分软管（2米）取水白色2分软管（25厘米）4分内丝转2分快接头进水三通+2分球阀生料带电源线保险丝(1A 250V)漏水保护探头 | 1台1份1份1根1根1个1根2根1个1套1卷1根2个1个 |

## UPW-P系列纯水机

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | **数量** |
| 12345678910 | UPW-P纯水机说明书合格证+保修卡进水蓝色2分软管（2米）4分内丝转2分快接头生料带电源线保险丝(1A 250V)漏水保护探头终端过滤器 | 1台1份1份1根1个1卷1根2个1个1个 |

## UPW-N系列纯水机

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | **数量** |
| 123456789101112131415 | UPW-N纯水机说明书合格证+保修卡进水蓝色2分软管（20厘米）进水蓝色2分软管（2米）前置网格过滤器排水黑色2分软管（2米）取水白色2分软管（25厘米）4分内丝转2分快接头进水三通+2分球阀生料带电源线保险丝(1A 250V)漏水保护探头终端过滤器 | 1台1份1份1根1根1个1根2根1个1套1卷1根2个1个1个 |

## UPW-R系列纯水机

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | **数量** |
| 1234567891011121314 | UPW-R纯水机说明书合格证+保修卡进水蓝色2分软管（20厘米）进水蓝色2分软管（2米）前置网格过滤器排水黑色2分软管（2米）取水白色2分软管（25厘米）4分内丝转2分快接头进水三通+2分球阀生料带电源线保险丝(1A 250V)漏水保护探头 | 1台1份1份1根1根1个1根2根1个1套1卷1根2个1个 |

# 十四.专用仪器

## ZDCL-2型氯离子自动电位滴定仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | **数量** |
| 12345678910111213141516171820 | ZDCL-2型氯离子自动电位滴定仪pCl-1-01型氯离子电极217-01型参比电极毛细管（SC5.462.023）输液管(SC5.462.026)滴定管10ml(SC5.214.088)溶液杯(SC8.219.010)溶液杯(SC8.463.001)管接螺帽GS-14A、B工具(SC8.227.126)搅拌珠（小）电极架装置(SC5.108.022)保险丝Φ5×20(1A)国际通用电源线USB转串口线产品使用说明书产品合格证水泥氯离子含量成分分析标准样品**选配件：**滴定管20ml(SC5.461.055) | 1台1支1支1支3根1套3只3只4套1个3只1只2只1根1根1本1份1瓶1套 |

## ZDCL-1型氯离子自动电位滴定仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | **数量** |
| 12345678910111213141516171820 | ZDCL-1型氯离子自动电位滴定仪pCl-1-01型氯离子电极217-01型参比电极毛细管（SC5.462.023）输液管(SC5.462.026)滴定管10ml(SC5.214.088)溶液杯(SC8.219.010)溶液杯(SC8.463.001)管接螺帽GS-14A、B工具(SC8.227.126)搅拌珠（小）电极架装置(SC5.108.022)保险丝Φ5×20(1A)国际通用电源线USB转串口线产品使用说明书产品合格证水泥氯离子含量成分分析标准样品**选配件：**滴定管20ml(SC5.461.055) | 1台1支1支1支3根1套3只3只4套1个3只1只2只1根1根1本1份1瓶1套 |

## TR-901土壤ORP计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | **数量** |
| 12345678910111213 | 土壤ORP测试仪ORP-901 ORP电极901-1 参比电极电极加长杆附件桶擦拭布手提箱空心杆空心杆加长杆ORP校准溶液饱和氯化钾溶液50ml烧杯说明书 | 1台2支1支3支1个1块1个1支1支1瓶1瓶1个1份 |

# 十五.其他系列

## 44B型双联电解分析器

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | **数量** |
| 12345678 | 44B型双联电解分析器电源线（CTD—3头）特制搅拌棒（8.328.001）200ml电解烧杯φ80㎜表面皿、对剖烧杯盖3A插入式溶断丝使用说明书产品合格证 | 1台1根4根4只4付5根1本1份 |

## JB系列磁力搅拌器

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | **数量** |
| 12345678 | JB系列磁力搅拌器支柱电源线电极夹搅拌棒（长/短）测温探头（JB-2或JB-3型专用）使用说明书产品合格证 | 1台1根1根1只各1根1根1本1份 |



