

上海仪电科学仪器

产品装箱单

（2019版）

**最终配置以产品附带装箱单为准**



-----------------------------------------------------------

如发现任何问题，请联系 mengxu@lei-ci.com

-----------------------------------------------------------

2016年6月21日，版本更新记录

1. 从工艺部门更新全部产品装箱单资料。

2016年6月29日，版本更新记录

1．增加L系列便携式产品（pH计、电导率仪、离子计、溶解氧仪）装箱单资料。

2．增加DGB-404F便携式六价铬测定仪装箱单资料。

2016年7月11日，版本更新记录

1. 增加DGB-403F便携式余氯/二氧化氯测定仪装箱单资料。
2. 增加DGB-402A便携式余氯/总氯测定仪装箱单资料。
3. 更新DGB-402F便携式余氯/总氯测定仪装箱单资料。

2016年9月2日，版本更新记录

1. 增加WZS-188型浊度计装箱单资料。

2016年10月18日，版本更新记录

1增加DWS-296型氨氮分析仪装箱单资料

2016年11月14日，版本更新记录

1. 增加WZB-175型便携式浊度计装箱单资料

2016年11月24日，版本更新记录

1. 增加UPW-H型纯水机装箱单资料
2. 增加UPW-N型纯水机装箱单资料
3. 增加UPW-P型纯水机装箱单资料
4. 增加UPW-R型纯水机装箱单资料

2016年11月28日，版本更新记录

1. 增加COD-401-1型便携式消解器装箱单资料
2. 增加ZDY-502固体进样杯装箱单资料
3. 增加ZDY-502液体进样杯装箱单资料
4. 更新WZB-175型便携式浊度计装箱单资料

2017年02月10日，版本更新记录

1. 增加DZB-718L和712F便携式多参数分析仪装箱单资料

2017年04月25日，版本更新记录

1. 更新PXSJ-227L和PXSJ-226装箱单资料

2017年05月19日，版本更新记录

1. 更新PHSJ-3F和PHSJ-4F装箱单资料
2. 更新PHSJ-5和WZS-188装箱单资料

2017年7月24日，版本更新记录

1、更新JPSJ-605F、PXSJ-216F、WZB-171和WZS-181A装箱单资料

2017年8月10日，版本更新记录

1. 增加ZD-2装箱单资料
2. 增加DDSJ-318装箱单资料

2017年11月10日，版本更新记录

1. 增加PXSJ-216装箱单资料

2018年1月8日，版本更新记录

1. 更新ZDJ-4A装箱单资料。

2018年3月2日，版本更新记录。

1. 增加DGB-421装箱单资料
2. 增加ZDJ-3A装箱单资料
3. 增加SCH-01装箱单资料。
4. 增加DDS-11A装箱单资料

2018年5月17日，版本更新记录。

1. 增加WZB-172、WZB-170、44B双联电解分析器、JB系列装箱单资料。

2018年7月5日，版本更新记录。

1. DZB-718L和DZB-712F装箱单去除标配的氟离子电极。
2. 增加WGZ-2000浊度计装箱单

2018年10月11日，版本更新记录

1、增加PHS-25型pH计装箱单资料，标配电极更新为E-201F型pH复合电极。

2019年2月22日，版本更新记录

1. 增加ZDY-504型水分测定仪装箱单资料。
2. DWS-295F型钠离子计，标配电极T-817-B-6型温度电极更新为T-818-B-6型温度电极
3. DZS-708型多参数分析仪，标配电极E-201D型pH复合电极更新为E-201F型pH复合电极
4. 增加ZDY-501装箱单资料。
5. WZS-186、WZS-185A、WZS-180A增加400NTU标准浊度液。
6. DGB-401试剂装箱单COD标准液150mg/L 500mL塑料瓶，COD标准液150mg/L 500mL塑料瓶，变更为COD标准液150mg/L 250mL塑料瓶，COD标准液150mg/L 250mL塑料瓶。

2020年3月9日，版本更新记录

1. 增加TR-901土壤ORP计装箱单资料

2020年3月9日，版本更新记录

1. 更新滴定仪系列装箱单资料

目录

[一. pH计系列 8](#_Toc1733797)

[PHSJ-6L型pH计 8](#_Toc1733798)

[PHSJ-5型pH计 9](#_Toc1733799)

[PHSJ-4F型pH计 9](#_Toc1733800)

[PHSJ-3F型pH计 10](#_Toc1733801)

[PHSJ-4A型pH计 11](#_Toc1733802)

[PHS-3C型pH计 11](#_Toc1733803)

[PHS-3E型pH计 12](#_Toc1733804)

[PHS-3G型pH计 12](#_Toc1733805)

[PHS-2F型pH计 13](#_Toc1733806)

[PHS-25型pH计 13](#_Toc1733807)

[PHBJ-261L型便携式pH计 14](#_Toc1733808)

[PHBJ-260F型便携式pH计 14](#_Toc1733809)

[PHBJ-260型便携式pH计 15](#_Toc1733810)

[PHB-4型便携式pH计 15](#_Toc1733811)

[二. 电导率仪系列 16](#_Toc1733812)

[DDSJ-319L型电导率仪 16](#_Toc1733813)

[DDSJ-318型电导率仪 16](#_Toc1733814)

[DDSJ-308F型电导率仪 17](#_Toc1733815)

[DDSJ-308A型电导率仪 17](#_Toc1733816)

[DDS-307型电导率仪 18](#_Toc1733817)

[DDS-307A型电导率仪 18](#_Toc1733818)

[DDS-11A型电导率仪 19](#_Toc1733819)

[DDBJ-351L型便携式电导率仪 19](#_Toc1733820)

[DDBJ-350F型便携式电导率仪 20](#_Toc1733821)

[DDBJ-350型便携式电导率仪 20](#_Toc1733822)

[DDB-303A型便携式电导率仪 21](#_Toc1733823)

[三. 离子计系列 21](#_Toc1733824)

[PXSJ-227L型离子计 21](#_Toc1733825)

[PXSJ-226型离子计 22](#_Toc1733826)

[PXSJ-216F型离子计 22](#_Toc1733827)

[PXSJ-216型离子计 23](#_Toc1733828)

[PXS-270型离子计 24](#_Toc1733829)

[PXBJ-287L型便携式离子计 24](#_Toc1733830)

[PXB-286型便携式离子计 25](#_Toc1733831)

[DWS-296型氨氮分析仪 25](#_Toc1733832)

[DWS-295F型钠离子计 26](#_Toc1733833)

[DWS-51型钠离子计 27](#_Toc1733834)

[四. 溶解氧仪系列 27](#_Toc1733835)

[JPSJ-606L型溶解氧测定仪 27](#_Toc1733836)

[PSJ-605F型溶解氧测定仪 28](#_Toc1733837)

[JPBJ-609L型便携式溶解氧测定仪 28](#_Toc1733838)

[JPBJ-608型便携式溶解氧测定仪 29](#_Toc1733839)

[JPB-607A型便携式溶解氧测定仪 29](#_Toc1733840)

[五 水质多参数分析仪系列 30](#_Toc1733841)

[DZS-708L型多参数分析仪 30](#_Toc1733842)

[DZS-708型多参数分析仪 30](#_Toc1733843)

[DZS-708-A型多参数分析仪 31](#_Toc1733844)

[DZS-708-B型多参数分析仪 32](#_Toc1733845)

[DZS-708-C型多参数分析仪 32](#_Toc1733846)

[DZS-706型多参数分析仪 33](#_Toc1733847)

[DZS-706-A型多参数分析仪 33](#_Toc1733848)

[DZS-706-B型多参数分析仪 34](#_Toc1733849)

[DZS-706-C型多参数分析仪 34](#_Toc1733850)

[DZB-718L型便携式多参数分析仪 35](#_Toc1733851)

[DZB-712F型便携式多参数分析仪 35](#_Toc1733852)

[DZB-718型便携式多参数分析仪 36](#_Toc1733853)

[DZB-718-A型便携式多参数分析仪 37](#_Toc1733854)

[DZB-718-B型便携式多参数分析仪 37](#_Toc1733855)

[DZB-718-C型便携式多参数分析仪 38](#_Toc1733856)

[DZB-712型便携式多参数分析仪 38](#_Toc1733857)

[DZB-712-A型便携式多参数分析仪 39](#_Toc1733858)

[DZB-712-B型便携式多参数分析仪 39](#_Toc1733859)

[DZB-712-C型便携式多参数分析仪 40](#_Toc1733860)

[六．滴定仪系列 40](#_Toc1733861)

[ZDJ-5B型自动滴定仪 40](#_Toc1733862)

[ZDJ-5B-D型自动滴定仪 41](#_Toc1733863)

[ZDJ-5B-G型自动滴定仪 43](#_Toc1733864)

[ZDJ-5B-Y型自动滴定仪 44](#_Toc1733865)

[ZDJ-5B-T型自动滴定仪 45](#_Toc1733866)

[ZDJ-5型自动电位滴定仪 47](#_Toc1733867)

[ZDJ-5型自动库伦滴定仪 48](#_Toc1733868)

[ZDJ-5型自动电导滴定仪 49](#_Toc1733869)

[ZDJ-4B型自动电位滴定仪 50](#_Toc1733870)

[ZDJ-4A型自动电位滴定仪（新） 51](#_Toc1733871)

[ZDJ-3A型自动电位滴定仪 53](#_Toc1733872)

[ZD-2型自动电位滴定仪 53](#_Toc1733873)

[ZDY-500型自动永停滴定仪 54](#_Toc1733874)

[SCH-01自动进样器 55](#_Toc1733875)

[56](#_Toc1733876)

[ZDY-502型水分分析仪 57](#_Toc1733877)

[ZDY-502固体进样杯 58](#_Toc1733878)

[ZDY-502液体进样杯 59](#_Toc1733879)

[KLS-411型微量水分分析仪 59](#_Toc1733880)

[八．COD分析仪系列 60](#_Toc1733881)

[COD-571型化学需氧量测定仪 60](#_Toc1733882)

[COD-571-1型消解装置 60](#_Toc1733883)

[COD-572型化学需氧量(COD)测定仪 61](#_Toc1733884)

[九．浊度计系列 62](#_Toc1733885)

[WGZ-2000型浊度计 62](#_Toc1733886)

[WZS-188型浊度计 62](#_Toc1733887)

[WZS-186型浊度计 63](#_Toc1733888)

[WZS-185A型浊度计 63](#_Toc1733889)

[WZS-181A型浊度计 64](#_Toc1733890)

[WZS-180A型浊度计 64](#_Toc1733891)

[WZB-175型便携式浊度计 64](#_Toc1733892)

[WZB-172型便携式浊度计 65](#_Toc1733893)

[WZB-171型便携式浊度计 65](#_Toc1733894)

[WZB-170型便携式浊度计 66](#_Toc1733895)

[十．光电比色计系列 66](#_Toc1733896)

[DGB-401型多参数水质分析仪 66](#_Toc1733897)

[DGB-401型多参数水质分析仪试剂配件 67](#_Toc1733898)

[COD-401-1型便携式消解器 68](#_Toc1733899)

[DGB-402A型便携式余氯/总氯测定仪 68](#_Toc1733900)

[DGB-402F型便携式余氯/总氯测定仪 69](#_Toc1733901)

[DGB-403F型便携式余氯/二氧化氯测定仪 70](#_Toc1733902)

[DGB-404F型便携式六价铬测定仪 70](#_Toc1733903)

[DGB-421型便携式水质色度仪 71](#_Toc1733904)

[十一.便携式重金属离子分析仪 71](#_Toc1733905)

[SJB-801型便携式重金属离子分析仪（主机） 71](#_Toc1733906)

[SJB-801型便携式重金属离子分析仪（配件） 72](#_Toc1733907)

[十二.纯水机系列 73](#_Toc1733908)

[UPW-H系列纯水机 73](#_Toc1733909)

[UPW-P系列纯水机 74](#_Toc1733910)

[UPW-N系列纯水机 74](#_Toc1733911)

[UPW-R系列纯水机 75](#_Toc1733912)

[十三.其他系列 76](#_Toc1733913)

[44B型双联电解分析器 76](#_Toc1733914)

[JB系列磁力搅拌器 76](#_Toc1733915)

# 一. pH计系列

## PHSJ-6L型pH计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 | PHSJ-6L型pH计  E-201-L型复合电极  T-818-L型温度电极  pH标准缓冲液：pH4.00、6.86、9.18  GM65-240270 AC/DC电源适配器  REX-3型电极支架（带底座）  USB通讯连线  三芯电源线(标准通用)  产品使用说明书  产品合格证 | 1台  1支  1支  各5包  1只  1套  1根  1根  1本  1本 |

## PHSJ-5型pH计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 | PHSJ－5型实验室pH计  E－201D型pH复合电极  T－820D温度传感器  REX-3多功能电极架  TP－16型串行打印机连线  RS232通讯线  USB通讯线  通用三芯电源线  pH标准缓冲剂pH4,7,9  保险丝(0.5A)  AF30触摸笔  防尘罩  REX数据采集通讯光盘  使用说明书  产品合格证 | 1台  1支  1支  1只  1根  1根  1根  1根  各1套  2只  1支  1只  1盘  1本  1份 |

## PHSJ-4F型pH计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 | PHSJ－4F型实验室pH计  E-301-D型pH三复合电极  通用电源（9VDC、800mA）  多功能电极架  USB通信连线  pH标准缓冲剂pH4、7、9  REX2.0数据采集软件  防尘罩  使用说明书  产品合格证 | 1台  1支  1只  1只  1根  各5小包  1盘  1只  1本  1份 |
| 选配件 | USB转DB25定制打印线 | □ |

## PHSJ-3F型pH计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 | PHSJ-3F型实验室pH计  E-301F型pH三复合电极  通用电源(9VDC,800mA,内正外负）  REX-3型多功能电极架  pH标准缓冲剂pH4.00/6.86/9.18  USB通迅连线  REXDC2.0雷磁数据采集软件  防尘罩  使用说明书  产品合格证  选配件：USB转DB25定制打印线 | 1台  1支  1只  1只  各5小包  1根  1盘  1只  1本  1份  1根 |

## PHSJ-4A型pH计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 | PHSJ-4A型实验室pH计  E-301-D型pH三复合电极  通用电源(9V DC、800mA）  REX-3多功能电极架  RS232通信连线  TP－16型串行打印机连线  pH标准缓冲剂pH4、7、9  REX数据采集软件  防尘罩  使用说明书  产品合格证 | 1台  1支  1只  1只  1根  1根  各5小包  1盘  1只  1本  1份 |

## PHS-3C型pH计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9 | PHS—3C型pH计  E-201F型PH复合电极  REX-3多功能电极架  三芯电源线 (标准通用)  缓冲液粉剂pH4、7、9  保 险 丝 BGXP Φ5×20 0.25A  防尘罩(中)  使用说明书  产品合格证 | 1 台  1 支  1 支  1 根  各5小包  2 只  1 只  1 本  1 份 |

## PHS-3E型pH计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9 | PHS—3E型pH计  E-301F型pH三复合电极  REX-3多功能电极架  三芯电源线 (标准通用)  缓冲液粉剂pH4、7、9  保 险 丝 BGXP Φ5×20 0.5A  防尘罩(中)  使用说明书  产品合格证 | 1 台  1 支  1 支  1 根  各5小包  2 只  1 只  1 本  1 份 |

## PHS-3G型pH计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 | PHS—3G型pH计  E—201F型pH复合电极  电极梗  电极夹  三芯电源线 (标准通用)  缓冲试剂pH4/6.86/9.18  搅拌珠（小）  保 险 丝 BGXP Φ5×20 0.5A  使用说明书  产品合格证 | 1 台  1 支  1 支  1 只  1 根  各5小包  3 只  2 只  1 本  1 份 |

## PHS-2F型pH计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9 | PHS—2F型pH计  E-201F型pH复合电极  REX-3多功能电极架  三芯电源线 (标准通用)  pH标准缓冲剂pH4、6.86、9.18  保 险 丝 BGXP Φ5×20 0.25A  防尘罩(中号)  使用说明书  产品合格证 | 1台  1支  1支  1根  各5包  2只  1只  1本  1份 |

## PHS-25型pH计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9 | PHS-25型pH计  E-201F型pH复合电极  电极梗  电极夹  电极短路插头(已安装在仪器)  缓冲液粉剂pH4、7、9  9V直流电源  使用说明书  产品合格证 | 1台  1支  1根  1只  1只  各5包  1只  1本  1份 |

## PHBJ-261L型便携式pH计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 | PHBJ-261L型便携式pH计  E-201-L型复合电极  T-818-L型温度电极  pH缓冲溶液：pH4.00、6.86、9.18  充电器（HW-050100C01 5V/1A）  Mini USB通讯连线  OTG USB转接线  产品使用说明书  产品合格证  触摸笔 | 1台  1支  1支  各1瓶  1只  1根  1根  1本  1本  1支 |

## PHBJ-260F型便携式pH计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 | PHBJ-260F型便携式pH计  E-201-L型复合电极  T-818-L型温度电极  pH标准缓冲液：pH4.00、6.86、9.18  USB电源（5V/1A）(HW-050100C01))  USB通讯连线  产品使用说明书  产品合格证  触摸笔（电阻笔）  雷磁实验室仪器软件光盘 | 1台  1支  1支  各5包  1只  1根  1本  1本  1支  1张 |

## PHBJ-260型便携式pH计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 | PHBJ-260型便携式pH计  E-301-CF型pH三复合电极  AA 1.5V五号碱性电池  电极固定架  pH缓冲溶液（4、7、9）  TP－16打印机连线  RS-232通讯线  REX数据采集软件光盘  使用说明书  产品合格证 | 1台  1支  4节  1只  各1瓶  1根  1根  1盘  1本  1份 |

## PHB-4型便携式pH计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 1  2  3  4  5  6  7 | PHB-4型便携式pH计  E-201F型pH复合电极  AA 1.5V五号碱性电池  电极固定架  pH缓冲溶液粉剂（4、7、9）  使用说明书  产品合格证 | 1台  1支  2节  1只  各5小包  1本  1份 |

# 二. 电导率仪系列

## DDSJ-319L型电导率仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9 | DDSJ-319L型电导率仪  DJS-1-L型电导电极  T-818-L型温度电极  GM65-240270 AC/DC电源适配器  REX-3型电极支架（带底座）  USB通讯连线  三芯电源线(标准通用)  产品使用说明书  产品合格证 | 1台  1支  1支  1只  1套  1根  1根  1本  1本 |

## DDSJ-318型电导率仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 | DDSJ-318型电导率仪  DJS-1D型电导电极(铂黑)  T-818-B-6型温度电极  REX-3型多功能电极架(带底盘)  通用电源(9VDC,800mA,内正外负）  RS232通讯线  USB接口连接线  TP－16型串行打印机连线  雷磁数据采集光盘  AF30触摸笔  使用说明书  产品合格证 | 1台  1支  1支  1只  1只  1根  1根  1根  1张  1支  1本  1份 |

## DDSJ-308F型电导率仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 | DDSJ-308F型电导率仪  DJS-1D型铂黑电极  T-818-B-6型温度传感器  REX-3型多功能电极架  通用电源(9VDC,800mA,内正外负）  USB接口连接线  REXDC2.0雷磁数据采集软件  防尘罩  使用说明书  产品合格证 | 1台  1支  1支  1只  1只  1根  1张  1只  1本  1份 |
| 选配件 | USB转DB25定制打印线 1根 | □ |

## DDSJ-308A型电导率仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 | DDSJ-308A型实验室电导率仪  DJS-1D型电导电极(铂黑)  T-818-B-6型温度电极  通用电源(9VDC,800mA,内正外负）  REX-3多功能电极架  RS232通信连线  TP-16型串行打印机连线  REX数据采集软件  防尘罩(中)  使用说明书  产品合格证 | 1台  1支  1支  1只  1只  1根  1根  1盘  1只  1本  1份 |

## DDS-307型电导率仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8 | DDS-307型电导率仪  DJS-1C型电导电极(铂黑)  保险丝管BGXP 0.5A φ5×20  REX-3多功能电极架  通用电源线  防尘罩(中)  使用说明书  产品合格证 | 1 台  1 支  2 只  1 支  1 根  1只  1 本  1 份 |

## DDS-307A型电导率仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9 | DDS-307A型电导率仪  DJS-1C型电导电极(铂黑)  T-818-B-6温度电极  REX-3多功能电极架  通用电源线  保险丝管BGXP 0.5A φ5×20  防尘罩(中)  使用说明书  产品合格证 | 1 台  1 支  1支  1 支  1 根  2只  1只  1 本  1 份 |

## DDS-11A型电导率仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 1  2  3  4  5  6  7 | DDS-11A型电导率仪  DJS-1C型铂黑电极  DC9V稳压源  电极架  电极杆  使用说明书  产品合格证 | 1 台  1 支  1只  1 只  1 根  1 本  1 份 |

## DDBJ-351L型便携式电导率仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | **数量** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9 | DDBJ-351L型便携式电导率仪  DJS-1-L型电导电极  T-818-L型温度电极  充电器（HW-050100C01 5V/1A）  Mini USB通讯连线  OTG USB转接线  产品使用说明书  产品合格证  触摸笔 | 1台  1支  1支  1只  1根  1根  1本  1本  1支 |

## DDBJ-350F型便携式电导率仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9 | DDBJ-350F型便携式电导率仪  DJS-1-L型电导电极  T-818-L型温度电极  USB电源（5V/1A）(HW-050100C01))  Mini USB连接线  产品使用说明书  产品合格证  触摸笔（电阻笔）  雷磁实验室仪器软件 | 1台  1支  1支  1只  1根  1本  1本  1支  1张 |

## DDBJ-350型便携式电导率仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 | DDBJ-350型便携式电导率仪  DJS-1CF型电导电极（铂黑）  AA 1.5V五号碱性电池  电极固定架  T-818-B-6F型温度电极  TP－16打印机连线  RS-232通讯线  REX数据采集软件光盘  使用说明书  产品合格证 | 1台  1支  4节  1只  1支  1根  1根  1盘  1本  1份 |

## DDB-303A型便携式电导率仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 1  2  3  4  5  6 | DDB-303A型便携式电导率仪  DJS－1C型铂黑电极  AA 1.5V五号碱性电池  电极固定架  使用说明书  产品合格证 | 1台  1支  2节  1只  1本  1份 |

# 三. 离子计系列

## PXSJ-227L型离子计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 | PXSJ-227L型离子计  E-201-L型复合电极  T-818-L型温度电极  pH标准缓冲液：pH4.00、6.86、9.18  GM65-240270 AC/DC电源适配器  触摸笔  REX-3型电极支架（带底座）  MiniUSB通讯连线  三芯电源线(标准通用)  雷磁实验室仪器软件  产品使用说明书  PXSJ-227L型离子计操作指导  产品合格证 | 1台  1支  1支  各5包  1只  1支  1套  1根  1根  1盘  1本  1份  1本 |

## PXSJ-226型离子计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 | PXSJ-226型离子计  E-201-DpH复合电极  T-820-D型温度电极  JB-10搅拌器  REX-3型多功能电极架  TP－16型串行打印机连线  RS232通讯线  USB通讯线  搅拌棒(小)  防尘罩(中)  pH标准溶液粉剂pH4.00:6.86:9.18  保险丝Φ5×20 (0.5A)  AF30触摸笔  REX1.1数据采集软件  国际通用电源线  通用电源(9VDC,800mA,内正外负）  使用说明书  产品合格证 | 1台  1支  1支  1只  1只  1根  1根  1根  3根  1只  各5小包  2只  1支  1张  1根  1只  1本  1份 |

## PXSJ-216F型离子计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 | PXSJ-216F型离子计  232-01参比电极  pF-2-01氟电极  T-818-B-6型温度电极  JB-10搅拌器  通用电源(9VDC,800mA,内正外负）  B620搅拌棒  REX-3型多功能电极架  USB接口连接线  防尘罩  REXDC2.0雷磁数据采集软件  pH标准缓冲剂pH4.00/6.86/9.18  PXSJ-216F使用说明书  产品合格证 | 1台  1支  1支  1支  1台  2只  3只  1台  1根  1只  1张  各5小包  1本  1份 |
| 选配件 | USB转DB25定制打印线 1根 | □ |

## PXSJ-216型离子计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 | PXSJ-216型离子计  232-01参比电极  pF-2-01氟电极  T-818-B-6型温度电极  JB-10搅拌器  通用电源(9VDC,800mA,内正外负）  B620搅拌棒  REX-3多功能电极架  TP－16型串行打印机连线  RS-232通讯连线  pH标准缓冲剂pH4,7,9  REX数据采集软件  防尘罩  使用说明书  产品合格证 | 1台  1支  1支  1只  1台  2只  3根  1只  1根  1根  各5小包  1盘  1只  1本  1份 |

## PXS-270型离子计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 | PXS-270型离子计  JB-10型搅拌器  PF-2-01型氟离子电极  232-01型参比电极  REX-3多功能电极架  三芯电源线(标准通用)  直流稳压电源（9VDC,800mA）  缓冲液粉剂pH4、6.86、9.18  保险丝BGXP Φ5×20 0.25A  搅拌棒(φ6×20)  防尘罩(中)  PXS-270型离子计使用说明书  JB-10型搅拌器使用说明书  产品合格证 | 1台  1台  1支  1支  1支  1根  1只  各5小包  2只  3只  1只  1份  1份  1份 |

## PXBJ-287L型便携式离子计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | **数量** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 | PXBJ-287L型便携式离子计  T-818-L型温度电极  PF-202-L型氟离子复合电极  充电器（HW-050100C01 5V/1A）  Mini USB通讯连线  OTG USB转接线  触摸笔  雷磁实验室仪器软件  产品使用说明书  产品合格证 | 1台  1支  1支  1只  1根  1根  1支  1盘  1本  1本 |

## PXB-286型便携式离子计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 | PXB-286型便携式离子计  PF-202-C-F型pF复合电极  AA 1.5V五号碱性电池  电极固定架  T-818-B-6F型温度电极  TP-16打印机连线  RS-232通讯线  REX数据采集软件光盘  使用说明书  产品合格证 | 1台  1支  4节  1只  1支  1根  1根  1盘  1本  1份 |

## DWS-296型氨氮分析仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 | DWS-296型氨氮分析仪  稳压电源（9V、DC、800mA）  Q9短路插头(装于仪器上)  使用说明书（DWS-296型氨氮分析仪）  产品合格证（DWS-296型氨氮分析仪）  DWS-296-1型测量单元  通用电源线  USB通信线  保险丝 (F2A250V)  PNH3-3型氨电极  06508-14蠕动泵管(160mm)  06508-16蠕动泵管(225mm)  PE软管Φ2×0.4(L=1000mm)  PE软管Φ4×1(L=1000mm)  “T”1/8”ID塑料三通  清洗剂（固体）  掩蔽剂（固体）  使用说明书（DWS-296-1型测量单元） | 1台  1只  1只  1本  1份  1台  1根  1根  2只  1支  1根  1根  2根  1根  2只  1瓶  2瓶  1本 |

## DWS-295F型钠离子计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 | DWS-295F型钠离子计  DWS-295-1型钠离子计测量单元  6801A钠离子电极  6802A参比电极  T-818-B-6型温度电极  直流通用电源(9VDC,800mA,内正外负)  通用电源线  保险丝（220V 0.5A）  USB通讯连接线  出水管(φ8×1) L＝1000  泵管（硅橡胶管）φ5外×1 L=165  氯化钾溶液3.8mol/L  REXDC2.0雷磁数据采集软件  使用说明书( 电子单元、测量单元 )  产品合格证 | 1 台  1 台  1 支  1 支  1 支  1 只  1 根  5 只  1根  1根  4 根  1瓶  1盘  各1 本  1 份 |

## DWS-51型钠离子计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9 | DWS-51型钠离子计  6801-01钠电极  6802-01型参比电极  通用电源线  REX-3多功能电极架  保险丝 φ5×20 0.25A  防尘罩(中)  使用说明书  产品合格证 | 1台  1支  1支  1支  1支  2只  1只  1本  1份 |

# 四. 溶解氧仪系列

## JPSJ-606L型溶解氧测定仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8 | JPSJ-606L型溶解氧仪  DO-958-L型溶解氧电极  GM65-240270 AC/DC电源适配器  REX-3型电极支架（带底座）  USB通讯连线  三芯电源线(标准通用)  产品使用说明书  产品合格证 | 1台  1支  1只  1套  1根  1根  1本  1本 |

## JPSJ-605F型溶解氧测定仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9 | JPSJ-605F型溶解氧测定仪  DO-958-S型溶解氧电极  通用电源（9VDC,800mA,内正外负）  REX-3型多功能电极架  USB通迅连线  REXDC2.0雷磁数据采集软件  防尘罩  使用说明书  产品合格证 | 1台  1支  1只  1只  1根  1盘  1只  1本  1份 |
| 选配件 | USB转DB25定制打印线 |  |

## JPSJ-605型溶解氧测定仪（2002）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名称及规格** | **数量** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9 | JPSJ-605型溶解氧测定仪  DO-958-S型溶解氧电极  直流通用电源器（9V DC、800mA）  REX-3多功能电极架  TP－16型串行打印机连线  RS―232通迅连线  REX数据采集软件  使用说明书  产品合格证 | 1台  1支  1只  1只  1根  1根  1盘  1本  1份 |

## JPBJ-611Y型便携式溶解氧测定仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | **数量** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9 | JPBJ-611Y型便携式溶解氧测定仪  DO-962型溶解氧电极  电极保护罩（不锈钢）  30mL零氧校准溶液（粉剂）  LQ-007双口数显充电器  Mini USB通讯连线  产品使用说明书  产品合格证  触摸笔 | 1台  1支  1只  1瓶  1只  1根  1本  1本  1支 |

JPBJ-610L型便携式溶解氧测定仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | **数量** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8 | JPBJ-610L型便携式溶解氧测定仪  DO-960型溶解氧电极  充电器  Mini USB通讯连线  OTG USB转接线  产品使用说明书  产品合格证  触摸笔 | 1台  1支  1只  1根  1根  1本  1本  1支 |

## JPBJ-609L型便携式溶解氧测定仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | **数量** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8 | JPBJ-609L型便携式溶解氧测定仪  DO-958-L型溶解氧电极  充电器（HW-050100C01 5V/1A）  Mini USB通讯连线  OTG USB转接线  产品使用说明书  产品合格证  触摸笔 | 1台  1支  1只  1根  1根  1本  1本  1支 |

## JPBJ-608型便携式溶解氧测定仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9 | JPBJ-608型便携式溶解氧测定仪  DO-958-BF型溶解氧电极  AA 1.5V五号碱性电池  电极固定架  TP－16打印机连线  RS-232通讯线  REX数据采集软件光盘  使用说明书  产品合格证 | 1台  1支  4节  1只  1根  1根  1盘  1本  1份 |

## JPB-607A型便携式溶解氧测定仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 1  2  3  4  5  6 | JPB-607A型便携式溶解氧测定仪  DO-957型溶解氧电极  AA 1.5V五号碱性电池  电极固定架  使用说明书  产品合格证 | 1台  1支  2节  1只  1本  1份 |

# 五 水质多参数分析仪系列

## DZS-708L型多参数分析仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | **数量** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 | DZS-708L型多参数仪  E-201-L型复合电极  T-818-L型温度电极  PF-202-L型氟离子复合电极  pH标准缓冲液：pH4.00、6.86、9.18  DJS-1-L型电导电极  DO-958-L型溶解氧电极  REX-3型电极支架（带底座）  GM65-240270 AC/DC电源适配器  触摸笔  防尘罩  Mini USB通讯连线  三芯电源线(标准通用)  雷磁实验室仪器软件  产品使用说明书  DZS-708L型多参数分析仪操作指导  产品合格证 | 1台  1支  1支  1支  各5包  1支  1支  1套  1只  1支  1只  1根  1根  1盘  1本  1份  1份 |

## DZS-708型多参数分析仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 | DZS－708型多参数分析仪  DJS－1D型铂黑电极  E-201-F型pH复合电极  DO-958-S型溶解氧电极  T－818―B―6型温度传感器  REX-3型多功能电极架  AF30触摸笔  pH标准缓冲剂pH4,7,9  通用电源(9VDC,800mA,内正外负）  RS-232通讯线  TP－16型串行打印机连线  USB通讯线  REX仪器通讯光盘  使用说明书  产品合格证 | 1台  1支  1支  1支  1支  1只  1支  各5小包  1只  1根  1根  1根  1片  1本  1份 |

## DZS-708-A型多参数分析仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 | DZS－708-A型多参数分析仪  DJS－1D型铂黑电极  E-201-F型pH复合电极  T－818―B―6型温度传感器  REX-3型多功能电极架  AF30触摸笔  pH标准缓冲剂pH4,7,9  通用电源(9VDC,800mA,内正外负）  RS-232通讯线  TP－16型串行打印机连线  USB通讯线  REX仪器通讯光盘  使用说明书  产品合格证 | 1台  1支  1支  1支  1只  1支  各5小包  1只  1根  1根  1根  1片  1本  1份 |

## DZS-708-B型多参数分析仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 | DZS－708-B型多参数分析仪  E-201-F型pH复合电极  DO-958-S型溶解氧电极  T－818―B―6型温度传感器  REX-3型多功能电极架  AF30触摸笔  pH标准缓冲剂pH4,7,9  通用电源(9VDC,800mA,内正外负）  RS-232通讯线  TP－16型串行打印机连线  USB通讯线  REX仪器通讯光盘  使用说明书  产品合格证 | 1台  1支  1支  1支  1只  1支  各5小包  1只  1根  1根  1根  1片  1本  1份 |

## DZS-708-C型多参数分析仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 | DZS－708-C型多参数分析仪  DJS－1D型铂黑电极  DO-958-S型溶解氧电极  T－818―B―6型温度传感器  REX-3型多功能电极架  AF30触摸笔  通用电源(9VDC,800mA,内正外负）  RS-232通讯线  TP－16型串行打印机连线  USB通讯线  REX仪器通讯光盘  使用说明书  产品合格证 | 1台  1支  1支  1支  1只  1支  1只  1根  1根  1根  1片  1本  1份 |

## DZS-706型多参数分析仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 | DZS－706型多参数分析仪  DJS－1C型电导电极(铂黑)  E-201F型pH复合电极  DO-958-S型溶解氧电极  T-818-B-6型温度电极  REX-3型多功能电极架  pH标准缓冲剂pH4,7,9  通用电源(9VDC,800mA,内正外负）  通讯光盘  USB通讯线  使用说明书  产品合格证 | 1台  1支  1支  1支  1支  1只  各5小包  1只  1张  1根 1本  1份 |

## DZS-706-A型多参数分析仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 | DZS－706-A型多参数分析仪  DJS－1C型电导电极(铂黑)  E-201F型pH复合电极  T-818-B-6型温度电极  REX-3型多功能电极架  pH标准缓冲剂pH4,7,9  通用电源(9VDC,800mA,内正外负）  通讯光盘  USB通讯线  使用说明书  产品合格证 | 1台  1支  1支  1支  1只  各5小包  1只  1张  1根 1本  1份 |

## DZS-706-B型多参数分析仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 | DZS－706-B型多参数分析仪  E-201F型pH复合电极  DO-958-S型溶解氧电极  T-818-B-6型温度电极  REX-3型多功能电极架  pH标准缓冲剂pH4,7,9  通用电源(9VDC,800mA,内正外负）  通讯光盘  USB通讯线  使用说明书  产品合格证 | 1台  1支  1支  1支  1只  各5小包  1只  1张  1根 1本  1份 |

## DZS-706-C型多参数分析仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 | DZS－706-C型多参数分析仪  DJS－1C型电导电极(铂黑)  DO-958-S型溶解氧电极  T-818-B-6型温度电极  REX-3型多功能电极架  通用电源(9VDC,800mA,内正外负）  通讯光盘  USB通讯线  使用说明书  产品合格证 | 1台  1支  1支  1支  1只  1只  1张  1根 1本  1份 |

## DZB-715型便携式原位水质检测仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名称及规格** | **数量** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 | DZB-715便携式原位水质监测仪  DZF-44发送器  DJG-2044电导电极（安装在发送器上）  DO-966溶解氧电极（安装在发送器上）  FG-992A pH电极（安装在发送器上）  ORP-502 ORP电极（安装在发送器上）  T-822温度电极（安装在发送器上）  JB-22搅拌器（安装在发送器上）  搅拌叶轮（安装在发送器上）  开关用磁铁  保险绳15米  充电器LQ-007  电极装卸工具  miniUSB连接线  真空硅脂（7501长城牌）  电极接口O型圈  250mL pH缓冲液4.00、6.86、9.18  250mL电导率溶液1408uS/cm  250mL电导率溶液146uS/cm  30mL ORP标准溶液（粉剂）  30mL零氧校准溶液（粉剂）  30mL DO-966电解液  产品使用说明书  合格证 | 1台  1台  1支  1支  1支  1支  1支  1支  1个  1个  1根  1个  1个  1根  1瓶  7个  各1瓶  1瓶  1瓶  1瓶  1瓶  1瓶  1本  1份 |

## DZB-718L型便携式多参数分析仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 | DZB-718L型便携式多参数分析仪  E-201-L型复合电极  T-818-L型温度电极  DJS-1-L型电导电极  DO-958-L型溶解氧电极  pH标准缓冲液：pH4.00、6.86、9.18  充电器  miniUSB通讯线  OTG USB转接线  触摸笔  使用说明书  产品合格证  雷磁实验室仪器软件光盘 | 1台  1支  1支  1支  1支  各5包  1只  1根  1根  1支  1本  1份  1盘 |

## DZB-712F型便携式多参数分析仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 | DZB-712F型便携式多参数分析仪  E-201-L型复合电极  T-818-L型温度电极  DJS-1-L型电导电极  DO-958-L型溶解氧电极  pH标准缓冲液：pH4.00、6.86、9.18  充电器  miniUSB通讯线  使用说明书  产品合格证  触摸笔  雷磁实验室仪器软件光盘 | 1台  1支  1支  1支  1支  各5包  1只  1根  1本  1份  1支  1盘 |

## DZB-718型便携式多参数分析仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 | DZB-718型便携式多参数分析仪  DJS-1DF型电导电极（铂黑）  E-201-C-F型pH复合电极  T-818-B-4F型温度电极  DO-957F型溶解氧电极  pH标准缓冲剂pH4,7,9  5号干电池  miniUSB通讯线  REX仪器通讯光盘  使用说明书  产品合格证 | 1台  1支  1支  1支  1支  各5小包  4节  1根  1片  1本  1份 |

## DZB-718-A型便携式多参数分析仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 | DZB-718-A型便携式多参数分析仪  DJS-1DF型电导电极(铂黑)  E-201-C-F型pH复合电极  T-818-B-4F型温度电极  pH标准缓冲剂pH4,7,9  5号干电池  miniUSB通讯线  REX仪器通讯光盘  使用说明书  产品合格证 | 1台  1支  1支  1支  各5小包  4节  1根  1片  1本  1份 |

## DZB-718-B型便携式多参数分析仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 | DZB-718-B型便携式多参数分析仪  E-201-C-F型pH复合电极  T-818-B-4F型温度电极  DO-957F型溶解氧电极  pH标准缓冲剂pH4,7,9  5号干电池  miniUSB通讯线  REX仪器通讯光盘  使用说明书  产品合格证 | 1台  1支  1支  1支  各5小包  4节  1根  1片  1本  1份 |

## DZB-718-C型便携式多参数分析仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 | DZB-718-C型便携式多参数分析仪  DJS-1DF型电导电极(铂黑)  T-818-B-4F型温度电极  DO-957F型溶解氧电极  pH标准缓冲剂pH4,7,9  5号干电池  miniUSB通讯线  REX仪器通讯光盘  使用说明书  产品合格证 | 1台  1支  1支  1支  各5小包  4节  1根  1片  1本  1份 |

## DZB-712型便携式多参数分析仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 | DZB-712型便携式多参数分析仪  DJS-1C-F型铂黑电极(防水型)  E-201-C-F电极(防水型)  T-818-B-4-F型温度传感器(防水型)  DO-957-F型溶解氧电极(防水型)  pH标准缓冲剂pH4,7,9  5号干电池  miniUSB通讯线  REX仪器通讯光盘  使用说明书  产品合格证 | 1台  1支  1支  1支  1支  各5小包  4节  1根  1片  1本  1份 |

## DZB-712-A型便携式多参数分析仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 | DZB-712-A型便携式多参数分析仪  DJS-1C-F型铂黑电极(防水型)  E-201-C-F电极(防水型)  T-818-B-4-F型温度传感器(防水型)  pH标准缓冲剂pH4,7,9  5号干电池  miniUSB通讯线  REX仪器通讯光盘  使用说明书  产品合格证 | 1台  1支  1支  1支  各5小包  4节  1根  1片  1本  1份 |

## DZB-712-B型便携式多参数分析仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 | DZB-712-B型便携式多参数分析仪  E-201-C-F电极(防水型)  T-818-B-4-F型温度传感器(防水型)  DO-957-F型溶解氧电极(防水型)  pH标准缓冲剂pH4,7,9  5号干电池  miniUSB通讯线  REX仪器通讯光盘  使用说明书  产品合格证 | 1台  1支  1支  1支  各5小包  4节  1根  1片  1本  1份 |

## DZB-712-C型便携式多参数分析仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 | DZB-712-C型便携式多参数分析仪  DJS-1C-F型铂黑电极(防水型)  T-818-B-4-F型温度传感器(防水型)  DO-957-F型溶解氧电极(防水型)  pH标准缓冲剂pH4,7,9  5号干电池  miniUSB通讯线  REX仪器通讯光盘  使用说明书  产品合格证 | 1台  1支  1支  1支  各5小包  4节  1根  1片  1本  1份 |

# 六．滴定仪系列

## ZDJ-5B型自动滴定仪（电位）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | **数量** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  **1**  **2**  **3** | ZDJ－5B型自动滴定仪  232-01参比电极  213-01铂电极  216-01银电极  217-01参比电极  231-01型pH玻璃电极  T-818-B-6型温度电极    滴液管 (氟塑料)(SC5.462.023)  2  溶液杯(SC8.219.010)  溶液杯(SC8.463.001)  4  5顶杆工具(SC8.227.126)  滴定管阀门装置10ml(SC5.461.044)  6搅拌珠（小）  电极架装置(SC5.108.022)  3  输液管(氟塑料) Φ3.2(进口)    管接螺帽GS-14A,B(进口)  1000ml溶液瓶（SC5.810.003） （包括干燥器）  保险丝Φ5×20(3A)  国际通用电源线  USB转串口线  USB通讯连线  7.0带尾扣电阻笔（触摸笔）  pH缓冲试剂（pH4.01/6.86/9.18）  ZDJ-5B产品使用说明书及应用示例  产品合格证  雷磁全自动滴定软件  **以下为用户可选配的部件**  **辅助滴定装置**  **滴定管阀门装置20ml(SC5.461.044)**  **上搅拌器（5.203.002）** | 1台  1支  1支  1支  1支  1支  1支  1根  3只  3只  1个  1套  3只  1套  1根  各3只  1套  2只  1根  1根  1根  1支  1套  各1本  1份  1盘  **1台□**  **1套□**  **1个□** |

## ZDJ-5B-D型自动滴定仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | **数量** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  **1**  **2**  **3** | ZDJ－5B-D型自动滴定仪  DJS-1C型电导电极(光亮)  232-01参比电极  213-01铂电极  216-01银电极  217-01参比电极  231-01型pH玻璃电极  T-818-B-6型温度电极    滴液管(氟塑料)(SC5.462.023)  2  溶液杯(SC8.219.010)  3  溶液杯(SC8.463.001)  5  4  顶杆工具(SC8.227.126)  滴定管阀门装置10ml(SC5.461.044)  搅拌珠（小）    电极架装置(SC5.108.022)    输液管(氟塑料) Φ3.2(进口)  管接螺帽GS-14A,B(进口)    1000ml溶液瓶（SC5.810.003） （包括干燥器）  保险丝Φ5×20(3A)  国际通用电源线  USB通讯连线  USB转串口线  7.0带尾扣电阻笔（触摸笔）  pH缓冲试剂（pH4.01/6.86/9.18）  ZDJ-5B产品使用说明书及应用示例  ZDJ-5B-D产品使用说明书  产品合格证  雷磁全自动滴定软件  **以下为用户可选配的部件**  **辅助滴定装置**  **滴定管阀门装置20ml(SC5.461.044)**  **上搅拌器（5.203.002）** | 1台  1支  1支  1支  1支  1支  1支  1支  1根  3只  3只  1个  1套  3只  1套  1根  各3只  1只  2只  1根  1根  1根  1支  1套  各1本  1本  1份  1盘  **1台□**  **1套□**  **1个□** |

## ZDJ-5B-G型自动滴定仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | **数量** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14    15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28    **1**  **2**  **3**  **4**  **5**  **6** | ZDJ－5B-G型自动滴定仪  232-01参比电极  213-01铂电极  216-01银电极  217-01参比电极  231-01型pH玻璃电极  T-818-B-6型温度电极  滴液管(氟塑料)(SC5.462.023)  2  溶液杯(SC8.219.010)  3  溶液杯(SC8.463.001)  5  4  顶杆工具(SC8.227.126)  滴定管阀门装置10ml(SC5.461.044)  6搅拌珠（小）  电极架装置(SC5.108.022)    输液管(氟塑料) Φ3.2(进口)  管接螺帽GS-14A,B(进口)    1000ml溶液瓶（SC5.810.003） （包括干燥器）  遮光罩（SC8.308.061）  保险丝Φ5×20(3A)  国际通用电源线  USB通讯连线  USB转串口线  7.0带尾扣电阻笔（触摸笔）  pH缓冲试剂（pH4.01/6.86/9.18）  ZDJ-5B（电位）产品使用说明书及应用示例  ZDJ-5B-G（光度）使用说明书  产品合格证  雷磁全自动滴定软件  **以下为用户可选配的部件**  **外接辅助滴定装置**  **滴定管阀门装置20ml(SC5.461.044)**  **上搅拌器（5.203.002）**  **GD-520型光度电极**  **GD-570型光度电极**  **GD-620型光度电极** | 1台  1支  1支  1支  1支  1支  1支  1根  3只  3只  1个  1套  3只  1套  1根  各3只  1只  1个  2只  1根  1根  1根  1支  1套  各1本  1本  1份  1盘  **1台□**  **1套□**  **1个□**  **1支□**  **1支□**  **1支□** |

## ZDJ-5B-Y型自动滴定仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | **数量** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  **1**  **2**  **3** | ZDJ－5B-Y型自动滴定仪  DJS-1C型电导电极(光亮)  232-01参比电极  213-01铂电极  216-01银电极  217-01参比电极  231-01型pH玻璃电极  T-818-B-6型温度电极  滴液管及输液管(氟塑料)(SC5.462.023)  2  溶液杯(SC8.219.010)    溶液杯(SC8.463.001)  顶杆工具(SC8.227.126)  滴定管阀门装置10ml(SC5.461.044)  6  搅拌珠（小）  电极架装置(SC5.108.022)    输液管(氟塑料) Φ3.2×0.5(进口)    管接螺帽GS-14A,B(进口)  5341000ml溶液瓶（SC5.810.003） （包括干燥器）  保险丝Φ5×20(3A)  国际通用电源线  USB通讯连线  USB转串口线  7.0带尾扣电阻笔（触摸笔）  pH缓冲试剂（pH4.01/6.86/9.18）  ZDJ-5B产品使用说明书及应用示例  ZDJ-5B-Y产品使用说明书  产品合格证  雷磁全自动滴定软件  **以下为用户可选配的部件**  **辅助滴定装置**  **滴定管阀门装置20ml(SC5.461.044)**  **上搅拌器（5.203.002）** | 1台  1支  1支  1支  1支  1支  1支  1支  1根  3只  3只  1个  1套  3只  1套  1根  各3只  1只  2只  1根  1根  1根  1支  1套  各1本  1本  1份  1盘  **1台□**  **1套□**  **1个□** |

## ZDJ-5B-T型自动滴定仪

**ZDJ－5B-T型自动滴定仪（温度）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | **数量** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11      12    13  14    15  16  17    18      19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  **1**  **2** | ZDJ－5B-T型自动电位滴定仪  T-828型温度电极  232-01参比电极  213-01铂电极  216-01银电极  217-01参比电极恒温杯3  1231-01型pH玻璃电极  T-818-B-6型温度电极  滴液管及输液管(氟塑料)(SC5.462.023)  2  溶液杯(SC8.219.010)  溶液杯(SC8.463.001)  上搅拌器  恒温杯  顶杆工具(SC8.227.126)  4上搅拌器  滴定管阀门装置10ml(SC5.461.044)  6  搅拌珠（小）  电极架装置(SC5.108.022)  溶液杯固定架  溶液杯固定架  5  输液管(氟塑料) Φ3.2×0.5(进口)  管接螺帽GS-14A,B(进口)  1000ml溶液瓶（SC5.810.003） （包括干燥器）  保险丝Φ5×20(3A)  国际通用电源线  TP-16型串行打印机连线  USB通讯连线  RS232通讯线  7.0带尾扣电阻笔（触摸笔）  pH缓冲试剂（pH4.01/6.86/9.18）  ZDJ-5B（电位）产品使用说明书及应用示例  ZDJ-5B-T（温度）使用说明书  产品合格证  **以下为用户可选配的部件**  **辅助滴定装置**  **滴定管阀门装置20ml(SC5.461.044)** | 1台  1支  1支  1支  1支  1支  1支  1支  1根  3只  3只  1个  1只  1个  1套  3只  1套  1个    1根  各3只  1只  2只  1根  1根  1根  1根  1支  1套  各1本  1本  1份  **1台□**  **1套□** |

## ZDJ-5型自动电位滴定仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38 | ZDJ-5容量滴定单元和电位测量单元  ZDJ-5型控制单元  E-201F型pH复合电极  232-01型参比电极  213-01型铂电极  216-01型银电极  217-01型参比电极  231-01型pH玻璃电极  T-818-B-6型温度电极  滴液管(SC5.462.013)  电极梗(SC8.100.225)  溶液杯(SC8.219.010)  溶液杯(SC8.463.001)  顶杆工具(SC5.227.004)  pH标准缓冲剂pH4、7、9  滴定管10ml(SC5.125.025)  滴定管20ml(SC5.125.026)  搅拌珠  溶液杯装置(SC5.109.002)  螺母2(SC8.940.191)  塞1(SC8.322.087)  塞2(SC8.322.088)  塞3(SC8.322.089)  塞4(SC8.322.090)  塞5(SC8.322.091)  塞6(SC8.322.092)  输液管(塑料) Φ4×0.5  塑料贮液瓶(500ml)  保险丝Φ5×20(2A)  AF30触摸笔  国际通用电源线  控制单元－容量滴定单元专用连接线  控制单元－电位测量单元专用连接线  PC机-ZDJ-5型自动滴定仪专用连接线  TP-40型打印机专用连接线  使用说明书  产品合格证  ZDJ-5通讯软件 | 1台  1台  1支  1支  1支  1支  1支  1支  1支  4根  1根  5只  5只  1只  各5小包  1套  1套  3只  1套  5只  1只  1只  1只  1只  1只  1只  3根  1只  2只  1支  1根  1根  1根  1根  1根  1本  1份  1盘 |

## ZDJ-5型自动库伦滴定仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名称及规格** | **数量** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 | ZDJ－5型库仑单元和电位测量单元  ZDJ－5型控制单元  电极（SC5.446.066）  电解杯（SC8.219.013）  冷凝管（SC8.439.004）  电极支架（SC5.108.017）  电极梗（SC8.100.225）  搅拌珠  支头螺钉（SC8.998.002）  保险丝Φ5×20 (1A)  国际通用电源线  控制单元―库仑单元专用连接线  控制单元―电位测量单元专用连接线  PC机―ZDJ－5型自动滴定仪专用连接线  TP－40型打印机专用连接线  专用电极连接线  光盘  使用说明书  产品合格证 | 1台  1台  1套  5只  1只  1只  1根  3只  2只  2只  1根  1根  1根  1根  1根  3根  1张  1本  1份 |

## ZDJ-5型自动电导滴定仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | **数量** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 | ZDJ-5容量滴定单元和电导测量单元  ZDJ-5型控制单元  DJS-1C型电导电极(光亮)  T-818-B-6型温度传感器  滴液管(SC5.462.013)  电极梗(SC8.100.225)  溶液杯(SC8.219.010)  溶液杯(SC8.463.001)  顶杆工具(SC5.227.004)  滴定管10ml(SC5.125.025)  滴定管20ml(SC5.125.026)  搅拌器(SC5.355.045)  搅拌珠  溶液杯装置(SC5.109.002)  螺母2(SC8.940.191)  塞1(SC8.322.087)  塞2(SC8.322.088)  塞3(SC8.322.089)  塞4(SC8.322.090)  塞5(SC8.322.091)  塞6(SC8.322.092)  输液管(塑料) Φ4×0.5  塑料贮液瓶(500ml)  保险丝Φ5×20(1A)  国际通用电源线  控制单元－容量滴定单元专用连接线  控制单元－电导测量单元专用连接线  PC机-ZDJ-5型自动滴定仪专用连接线  TP-40型打印机专用连接线  使用说明书（电导滴定）  产品合格证  ZDJ-5通讯软件 | 1台  1台  1支  1支  4根  1根  5只  5只  1只  1套  1套  1套  3只  1套  5只  1只  1只  1只  1只  1只  1只  3根  1只  2只  1根  1根  1根  1根  1根  1本  1份  1盘 |

## ZDJ-4B型自动电位滴定仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | **数量** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 | ZDJ－4B型自动电位滴定仪  232-01参比电极  213-01铂电极  216-01银电极  217-01参比电极  231-01型pH玻璃电极  T-818-B-6型温度电极  滴液管及输液管(氟塑料)(SC5.462.023)  (已安装第12阀门装置上)  溶液杯(SC8.219.010)  溶液杯(SC8.463.001)  顶杆工具(SC8.227.126)  滴定管阀门装置10ml(SC5.461.044)  搅拌珠（小）  电极架装置(SC5.108.022)  输液管(氟塑料) Φ3.2(进口)  (已安装第12阀门装置上)  管接螺帽GS-14A、B  1000ml溶液瓶（SC5.810.003） （包括干燥器）  保险丝Φ5×20(3A)  国际通用电源线  USB通讯连线  pH缓冲试剂（pH4.01/6.86/9.18）  产品使用说明书及应用示例  产品合格证  雷磁滴定软件 | 1台  1支  1支  1支  1支  1支  1支  1根  3只  3只  1个  1套  3只  1套  1根  3套  1套  2只  1根  1根  1套  各1本  1份  1盘 |

## ZDJ-4A型自动电位滴定仪（新）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | **数量** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24    1 | ZDJ－4A型自动电位滴定仪  E-201F型pH复合电极  232-01型参比电极  213-01型铂电极  216-01型银电极  217-01型参比电极  231-01型pH玻璃电极  毛细管（SC5.462.023）  输液管(SC5.462.026)  滴定管10ml(SC5.214.088)  溶液杯(SC8.219.010)  溶液杯(SC8.463.001)  管接螺帽GS-14A、B  工具(SC8.227.126)  pH标准缓冲剂pH4、7、9  搅拌珠（小）  电极架装置(SC5.108.022)  1000ml溶液瓶（SC5.810.003） （包括干燥器）  保险丝Φ5×20(1A)  国际通用电源线  USB转串口线  产品使用说明书  产品合格证  雷磁ZDJ-4A自动电位滴定仪软件  **选配件：**  滴定管20ml(SC5.461.055) | 1台  1支  1支  1支  1支  1支  1支  1支  3根  1套  3只  3只  3套  1个  1套  3只  1只  1只  2只  1根  1根  1本  1份  1盘  1套 |

## ZDJ-3A型自动电位滴定仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | **数量** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 | ZDJ－3A型自动电位滴定仪  E-201F型pH复合电极  毛细管（SC5.462.023）  滴液管(SC5.462.026)  滴定管(SC5.214.088)  溶液杯(SC8.219.010)  溶液杯(SC8.463.001)  管接螺帽(GS-A,B)  工具(SC8.227.126)  pH标准缓冲剂pH4、7、9  搅拌珠（小）  电极架装置(SC5.108.022)  1000ml溶液瓶（SC5.810.003） （包括干燥器）  保险丝Φ5×20(1A)  国际通用电源线  产品使用说明书  产品合格证  **选配件：**  滴定管20ml(SC5.461.055) | 1台  1支  1支  3根  1套  3只  3只  3套  1个  1套  3只  1只  1只  2只  1根  1本  1份  1套 |

## ZD-2型自动电位滴定仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | **数量** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 | ZD-2型自动电位滴定仪  217-01型参比电极  213-01型铂电极  216-01型银电极  E-201F型pH复合电极  JB-10型搅拌器  电磁阀部件（SC5.461.049）(带1紧固螺钉）  国际通用电源线  保险丝管BGXP-1 Φ5×20 0.5A  9VDC,800mA直流稳压电源  电极杆A部装 (SC8.100.249、带1电极杆衬座)  电极杆B (SC8.100.250)  毛细滴管(SC8.403.008)  夹形件部件 (SC5.100.045、带1紧固螺钉)  支撑座部件 (SC8.022.106)  弹性套夹 (SC8.214.090)  电极支持件 (SC5.108.019、带1紧固螺钉)  氟橡胶管（内径φ3外径φ6，L=500mm）  搅拌棒（小）  缓冲试剂pH4、7、9  RS232打印线  ZD-2使用说明书  产品合格证 | 1台  1支  1支  1支  1支  1台  1只  1根  2只  1只  1件  1件  1支  1件  1件  1件  1件  2根  3根  各5小包  1根  1本  1份 |

## ZDY-500型自动永停滴定仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 | ZDY-500型自动永停滴定仪  260型电导电极(光亮)  JB-10型搅拌器  电磁阀部件（SC5.461.049）(带1紧固螺钉）  国际通用电源线  9VDC,800mA直流稳压电源  BGXP-1 保险丝管φ5×20 0.5A  电极杆A部装 (SC8.100.249、带1电极杆衬座)  电极杆B (SC8.100.250)  夹形件部件 (SC5.100.045、带1紧固螺钉)  支撑座部件 (SC8.022.106)  弹性套夹 (SC8.214.090)  电极支持件 (SC5.108.019、带1紧固螺钉)  毛细滴管 (SC8.403.008)  硅橡胶管（内径φ3外径φ6，L=500mm）  搅拌珠 (B620)  使用说明书  产品合格证 | 1台  1支  1只  1件  1根  1只  2只  1件  1件  1件  1件  1件  1件  1支  2根  3只  1本  1份 |

## ZD-1型便携式数字滴定器

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | **数量** |
| 1  2  3  4  5  6 | ZD-1型便携式数字滴定器  GL45 1000mL容量瓶  USB充电器  手持滴定仪充电线  产品使用说明书  产品合格证 | 1台  1只  1支  1根  1本  1份 |

## ZD-1P型自动电位滴定仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | **数量** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 | ZD-1P型自动电位滴定仪  ZD-1型便携式数字滴定器  滴定器连接线  加长滴液管(毛细管)  电极架(SC5.108.021)  电极杆(SC5.100.044)  搅拌珠(小)  E-201-F型复合电极  pH缓冲液4.00、6.86、9.18  充电器LQ-007 5V/2.4A  USB充电线  USB转DB25定制打印线  产品使用说明书及应用示例  产品合格证  触摸笔 | 1台  1台  1根  1套件  1个  1个  3个  1支  各5包  1只  1根  1根  各1本  1本  1支 |

## SCH-01自动进样器

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 | SCH-01型自动样品进样器  上搅拌器（SC5.203.002）  托盘（带清洗杯）  电极支架（SC5.108.025）  喷淋器（SC5.100.048）  硅胶管(Φ8×5mm L=800mm)  (Φ8×5mm L=1400mm)  溶液杯 (SC8.463.003)  搅拌珠（小）  保险丝Φ5×20(1A)  国际通用电源线  232通讯连线  USB通讯连线  产品使用说明书  产品合格证  雷磁滴定软件 | 1台  1个  1个  1个  1个  2根  1根  11个  11只  3个  1根  1根  1根  1本  1份  1盘 |

七．卡尔费休水分仪系列

## ZDY-504型水分测定仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | **数量** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 | ZDY－504型水分测定仪  外接设备  固体杯（容量法） （SC5.010.022）  电解杯（库仑法） （SC5.024.039）  CDJ-1电解电极  CDY-1测量电极  防扩散毛细管  顶杆工具 (SC8.227.126)  滴定管装置10mL (SC5.461.050)  搅拌珠(中)  固体杯（容量法）固定架 (SC8.043.241)  电解杯（库仑法）固定架 (SC5.043.005)  输液管(氟塑料) Φ3.2×0.5  输液管(氟塑料,A液管500mm,液管1000mm) 外径φ5内径φ3  硅胶管(气管,2根450mm,1根600mm) 外径φ6内径φ3  硅胶管(备用) 外径φ6内径φ3  耐穿刺垫圈 （SC8.370.298）  干燥器（SC5.111.007）  套管008NC32-YC5U(无色) 注：安装在阀门装置上  套管008NF32-YC6B(黑色) 注：安装在防扩散毛细管上  倒锥形垫圈 008CZ32  保险丝 Φ5×20 ( 3A )  微量进样器(1ml)  微量进样器(0.1ml)  KF-4试剂(KF-4A、KF-4B试剂各1瓶）,(单独包装)另行发货  KF-1试剂(KF-1A,KF-1B各1瓶，(单独包装)另行发货  真空硅脂（长城7501）  国际通用电源线  外接设备与主机的连接线  产品使用说明书  产品合格证 | 1台  1台  1只  1只  1支  1支  1支  1只  1套  3只  1套  1套  3根  3根  3根  1.5米  20  1套  2只  1只  3只  3只  1只  1只  1套  1套  1瓶  1根  1根  1本  1份 |

## ZDY-502型水分分析仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 | ZDY－502型常量水分滴定仪  外接设备  500mL溶液瓶包含瓶盖及接口(GL45)  测量电极 (SC8.446.006)  防扩散毛细管 DFAQ-6-1543-200  锥形接口夹 （黄色） (规格：14/23)  溶液杯 (SC8.729.023)  顶杆工具 (SC8.227.126)  滴定管装置10mL (SC5.461.050)  搅拌珠(中)  溶液杯固定架 (SC5.043.005)  5升聚乙烯桶  输液管(氟塑料、白色套管)Φ3.2×0.5〔L=150mm〕  输液管(氟塑料、绿色套管)Φ3.2×0.5〔L=900mm〕  输液管(氟塑料)Φ3.2×0.5〔L=450mm〕  A液输液管(氟塑料、蓝色套管, L= 800mm,φ5×φ3)  滴液输液管(氟塑料、红色套管，L= 800mm,φ5×φ3)  排液输液管(氟塑料、红色套管，L= 900mm,φ5×φ3)  硅胶管φ6×φ3 (L=350mm 2根，L=800mm 1根)  硅胶管φ6×φ3 (备用)  滴液管垫圈(SC8.370.312)  耐穿刺垫圈（SC8.370.298）  管接螺帽GS-14A,B(白色)  套管008NF32-YC6B(黑色)  倒锥形垫圈 008CZ32  微量进样器（100μL; 1mL）  真空硅脂长城（7501）  变色硅胶(500g)  KF-4试剂（KF-4A、KF-4B试剂各1瓶），（单独包装）  保险丝 Φ5×20 ( 3A )  通用电源线  外接设备与主机的连接线  232打印机连线  USB通讯连线  “雷磁滴定通信软件”光盘  ZDY-502使用说明书  合格证 | 1台  1台  2套  1支  1只  1只  1只  1只  1套  3只  1套  1只  1根  1根  1根  1根  1根  1根  3根  1.5米  5只  20只  3套  1只  1只  各1支  1瓶  1瓶  1套  2只  1根  1根  1根  1根  1张  1本  1份 |

## ZDY-502固体进样杯

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | **数量** |
| 1  2  3  4  5 | 502固体进样杯部件（SC5.010.022）  进样器部件（SC5.551.029）  耐穿刺垫圈（SC8.370.298）  溶液杯固定架（SC8.043.241）  502固体进样杯使用说明书 | 1套  1套  20只  1只  1份 |

## ZDY-502液体进样杯

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | **数量** |
| 1  2  3  4  5  6  7 | CDY-3型测量电极  锥形接口夹 （黄色）(规格：14/23)  溶液杯(SC8.729.026)  溶液杯固定架(SC5.043.005)  进液口密封圈(SC8.370.313)  滴液管垫圈(SC8.370.312)  耐穿刺垫圈（SC8.370.298） | 1支  1 只  1只  1套  2只  5只  20只 |

## ZDY-501型水分分析仪

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | | **数量** |
| 1 | ZDY-501型水分分析仪 | | 1台 |
| 2 | CDY-2测量电极 | | 1支 |
| 3 | JB-10型搅拌器 | | 1台 |
| 4 | 国际通用电源线 | | 1根 |
| 5 | 9VDC,800mA直流稳压电源 | | 1只 |
| 6 | BGXP-1保险丝管φ5×20 0.5A | | 2只 |
| 7 | 电磁阀部件 |  | 1件 |
| 8 | 电极杆A装配 |  | 1件 |
| 9 | 电极杆B |  | 1件 |
| 10 | 固定架支撑杆装配 |  | 1件 |
| 11 | 夹形件部件 |  | 1件 |
| 12 | 支撑座部件 |  | 1件 |
| 13 | 溶液杯固定架 |  | 1件 |
| 14 | 溶液杯装配 |  | 1件 |
| 15 | 干燥瓶装配 |  | 1件 |
| 16 | 搅拌珠 |  | 3件 |
| 17 | 耐穿刺橡胶 |  | 20件 |
| 18 | 穿毛细管橡胶 |  | 10件 |
| 19 | 008T16-080-20聚四氟乙烯管（L=200mm，北昂） | | 2根 |
| 20 | 008NC16-YC6U套管（北昂） | | 2只 |
| 21 | 008CZ16倒锥形垫圈（北昂） | | 2只 |
| 22 | 氟橡胶管（内径φ3外径φ6，L=500mm） | | 1根 |
| 23 | KF-3试剂（单独包装） | | 1套 |
| 24 | 7501真空硅脂 | | 1瓶 |
| 25 | 微量进样器100μL | | 1支 |
| 26 | 微量进样器1mL | | 1支 |
| 27 | ZDY-501型水分分析仪使用说明书 | | 1份 |
| 28 | JB-10型搅拌器使用说明书 | | 1份 |
| 29 | 产品合格证 | | 1份 |

## KLS-411型微量水分分析仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 | KLS-411型微量水分分析仪  JB-11电磁搅拌器  电解池（包含1个进样口螺帽及1个耐穿刺硅胶片）  电解电极（包含1套膜架）  指示电极  干燥器（SC5.111.007）  电源线  打印机连线  保险丝0.5A  通用电源(9VDC,800mA,内正外负）  电解杯固定环(SC5.108.020)  搅拌棒(小号)  固定棒(SC8.123.035)  耐穿刺硅胶片（SC8.370.298）  微量进样器(1ml)  微量进样器(0.1ml)  膜架（SC5.156.017）（内有各有1个O型氟橡胶圈）  KF-1试剂(KF-1A,KF-1B各1瓶)  真空硅脂（长城7501）  变色硅胶(500g)  使用说明书（KLS-411、JB-11)  产品合格证 | 1台  1只  1只  1支  1支  1套  1根  1根  2只  1只  1个  3只  1根  20只  1只  1只  2套  1套  1支  1瓶  各1本  1份 |

# 八．COD分析仪系列

## COD-571型化学需氧量测定仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 1  2  3  4  5  6  7 | COD-571型化学需氧量(COD)测定仪  721型比色皿  国际通用电源线  USB通讯线  使用说明书  产品合格证  保险丝Ф5×20(0.5A) | 1台  4只  1根  1根 1本  1份  2只 |

## COD-571-1型消解装置

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8 | COD-571-1型消解装置  防护罩 SC5.307.019  国际通用电源线  保险丝 (5A Φ5\*20)  试管架 (φ18\*30孔, 金属材料制品)  消解试管  使用说明书  产品合格证 | 1台  1只  1根  2只  1只  21套  1份  1份 |

## COD-572型化学需氧量(COD)测定仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 | COD-572型化学需氧量(COD)测定仪  电极(SC5.446.040)  JB-10搅拌器  国际通用电源线  通用USB连接线  电解杯（SC8.219.012）  电解电极连线  检测电极连线  搅拌珠  直流稳压电源（9VDC,800mA）  冷凝管（SC8.439.002）  保险丝φ5×20 （0.5A/250V）  使用说明书  产品合格证 | 1台  1支  1台  1根  1根  6只  1根  1根  3只  1只  3根  2只  1本  1份 |

# 九．浊度计系列

## WGZ-2000型浊度计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 | WGZ-2000型浊度计  使用说明书  产品合格证  用户意见反馈卡  保修卡  联机光盘  电源线  USB连接线  卤钨灯（6V、10W）  样品瓶  校准光路工具  遮光盖  400NTU浊度校准液 | 1台  1份  1份  1份  1份  1张  1根  1根  1只  5只  1只  1只  100mL/瓶 |

## WZS-188型浊度计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9 | WZS-188型浊度计  联机光盘  USB连接线  三芯电源线  样品瓶  遮光盖  400NTU浊度校准液  使用说明书  合格证 | 1台  1张  1根  1根  5只  1只  100mL/瓶  1份  1份 |

## WZS-186型浊度计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9 | WZS-186型浊度计  浊度瓶  国际通用电源线  USB通讯线  400NTU浊度校准液  REXDC2.0雷磁数据采集软件  使用说明书  产品合格证  保险丝Ф5×20(0.5A) | 1台  5只  1根  1根  100mL/瓶  1盘 1本  1份  3只 |

## WZS-185A型浊度计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9 | WZS-185A型浊度计  浊度瓶  国际通用电源线  USB通讯线  REXDC2.0雷磁数据采集软件  使用说明书  产品合格证  保险丝Ф5×20(0.5A)  浊度校准溶液（400NTU） | 1台  5只  1根  1根  1盘 1本  1份  3只  100mL/瓶 |

## WZS-181A型浊度计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9 | WZS-181A型浊度计  浊度瓶  浊度校准溶液（400NTU）  国际通用电源线  USB通讯线  REXDC2.0雷磁数据采集软件  使用说明书  产品合格证  保险丝Ф5×20(0.5A) | 1台  1套  1瓶  1根  1根  1盘 1本  1份  3只 |

## WZS-180A型浊度计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 1  2  3  4  5  6  7 | WZS-180A型浊度计  浊度瓶  国际通用电源线  使用说明书  产品合格证  保险丝Ф5×20(0.5A)  浊度校准溶液（400NTU） | 1台  5只  1根 1本  1份  3只  100mL/瓶 |

## WZB-175型便携式浊度计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 | WZB-175型便携式浊度计  浊度瓶 （Φ25×60，带“+”标志）  浊度校准溶液（400NTU）  USB电源线（USB转Φ5.5×2.1）  USB通信线（A公头转mini公头，L=1m）  电源适配器HW-050100C01（5V，1A）  短柄十字螺丝刀  AA（5号）碱性电池  REXDC2.0雷磁数据采集软件  使用说明书  产品合格证 | 1台  5只  1瓶  1根  1根  1个  1把  4节  1盘  1本  1份 |

## WZB-172型便携式浊度计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 | WZB-172型便携式浊度计  浊度瓶 （Φ25×60，带“+”标志）  浊度校准溶液（400NTU）  USB电源线（USB转Φ5.5×2.1）  USB通信线（A公头转mini公头，L=1m）  电源适配器HW-050100C01（5V，1A）  AA（5号）碱性电池  短柄十字螺丝刀  REXDC2.0雷磁数据采集软件  使用说明书  产品合格证 | 1台  5只  1瓶  1根  1根  1个  4节  1把  1盘  1本  1份 |

## WZB-171型便携式浊度计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名称及规格** | **数量** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 | WZB-171型便携式浊度计  浊度瓶 （Φ25×60，带“+”标志）  浊度校准溶液（400NTU）  USB电源线（USB转Φ5.5×2.1）  USB通信线（A公头转mini公头，L=1m）  电源适配器HW-050100C01（5V，1A）  AA（5号）碱性电池  短柄十字螺丝刀  REXDC2.0雷磁数据采集软件  使用说明书  产品合格证 | 1台  5只  1瓶  1根  1根  1个  4节  1把  1盘  1本  1份 |

## WZB-170型便携式浊度计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名称及规格** | **数量** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9 | WZB-170型便携式浊度计  浊度瓶（Φ25×60，带“+”标志）  USB电源线（USB转Φ5.5×2.1）  USB通信线（A公头转mini公头，L=1m）  电源适配器HW-050100C01（5V，1A）  短柄十字螺丝刀  AA（5号）碱性电池  使用说明书  产品合格证 | 1台  2只  1根  1根  1个  1把  4节  1本  1份 |

# 十．光电比色计系列

## DGB-401型多参数水质分析仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | **数量** |
| 1 | DGB-401型多参数水质分析仪 | 1台 |
| 2 | 5号碱性电池 | 4节 |
| 3 | USB通讯连线 | 1根 |
| 4 | DGB-401产品使用说明书 | 1本 |
| 5 | 200μL~1000μL移液枪 | 1把 |
| 6 | 消解比色管（消解温度150℃） | 7只 |
| 7 | 1.0mL枪头 （100只） | 1包 |
| 8 | 50mL玻璃瓶（带刻度） | 4只 |
| 9 | 25mL玻璃瓶（带刻度） | 4只 |
| 10 | USB电源（5V） | 1只 |
| 11 | 合格证 | 1份 |
| 12 | REX DC2.0雷磁数据采集软件 | 1盘 |

## DGB-401型多参数水质分析仪试剂配件

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格** | **数量** |
| 1 | COD预制管试剂 | 0～150mg/L， 25支/盒 | 1 |
| 2 | COD预制管试剂 | 150～1500mg/L 25支/盒 | 1 |
| 3 | COD标准液 | 150mg/L，500mL塑料瓶 | 1 |
| 4 | COD标准液 | 1500mg/L，500mL塑料瓶 | 1 |
| 5 | 纳氏试剂 | 100mL塑料瓶 | 1 |
| 6 | 酒石酸钾钠 | 500 g/L，100mL塑料瓶 | 1 |
| 7 | 氨氮标准液 | 200mg/L，100mL塑料瓶 | 1 |
| 8 | 氨氮预处理剂A | 250mL塑料瓶 | 1 |
| 9 | 磷标准液 | 25 mg/L，100mL玻璃瓶 | 1 |
| 10 | 钼酸盐溶液 | 100mL塑料瓶 | 1 |
| 11 | 抗坏血酸粉剂 | 25包 | 1 |
| 12 | 过硫酸钾粉剂 | 25包 | 1 |
| 13 | 针筒 | 50 mL | 2 |
| 14 | 滤嘴 | 0.22μm ，0.45μm | 各10个 |
| 15 | 操作说明（测试步骤） | COD测试、氨氮测试、总磷测试 | 各1份 |
| 16 | 总氮校准液粉剂 | 1包 | 1 |
| 17 | 总氮碱试剂 | 1包 | 1 |
| 18 | 总氮过硫酸钾粉剂 | 1包 | 1 |
| 19 | 总氮抗干扰剂 | 25包 | 1 |
| 20 | 总氮酸试剂 | 25支 | 1 |
| 21 | 总氮显色剂粉剂 | 1包 | 1 |
| 22 | 聚乙烯瓶（棕色）  （贴有标签“碱性过硫酸钾”） | 250mL，1个 | 1 |
| 23 | 聚乙烯瓶（棕色）  （贴有标签“总氮显色剂”） | 30mL，1个 | 1 |
| 24 | 测试流程 |  | 1 |

## COD-401-1型便携式消解器

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | **数 量** |
| 1  2  3  4  5  6  7 | COD-401-1型便携式消解器  12V/10A开关电源  消解管  国际通用电源线  车载电器延长线（12V点烟线，长2.8米）  COD-401-1使用说明书  产品合格证 | 1台  1只  6只  1根  1根  1份  1份 |

## DGB-402A型便携式余氯/总氯测定仪

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | | | **数 量** |
| 1  2  3  4  5 | DGB-402A型便携式余氯/总氯测定仪  比色管  5号碱性电池  产品使用说明书  产品合格证 | | | 1台  5支  4节  1本  1份 |
| 6 | 余氯校准试剂包 | 余氯校准液 | ρ（Cl2）=100.0mg/L，30mL | 1瓶 |
| 碘化钾粉剂 | 0.1g/包，25包 | 1包 |
| 酸试剂 | 2mL | 1瓶 |
| 7 | 余氯/总氯试剂包 | 碘化钾粉剂 | 0.1g/包，100包 | 1包 |
| 显色剂 | 0.12g/包，100包 | 1包 |
| 8 | 试剂使用说明 | | | 1份 |

## DGB-402F型便携式余氯/总氯测定仪

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | | | **数 量** |
| 1  2  3  4  5  6  7 | DGB-402F型便携式余氯/总氯测定仪  比色管  5号碱性电池  USB通讯连线  产品使用说明书  产品合格证  通讯软件光盘（REX DC2.0雷磁数据采集软件） | | | 1台  5支  4节  1根  1本  1份  1盘 |
| 8 | 余氯校准试剂包 | 余氯校准液 | ρ（Cl2）=100.0mg/L，30mL | 1瓶 |
| 碘化钾粉剂 | 0.1g/包，25包 | 1包 |
| 酸试剂 | 2mL | 1瓶 |
| 9 | 余氯/总氯试剂包 | 碘化钾粉剂 | 0.1g/包，100包 | 1包 |
| 显色剂 | 0.12g/包，100包 | 1包 |
| 10 | 试剂使用说明 | | | 1份 |

## DGB-403F型便携式余氯/二氧化氯测定仪

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序 号** | **名 称 及 规 格** | | | **数 量** |
| 1  2  3  4  5  6  7 | DGB-403F型便携式余氯/二氧化氯测定仪  比色管  5号碱性电池  USB通讯连线  产品使用说明书  产品合格证  通讯软件光盘（REX DC2.0雷磁数据采集软件） | | | 1台  5支  4节  1根  1本  1份  1张 |
| 8 | 余氯/二氧化氯校准试剂包 | 余氯校准液 | ρ（Cl2）=100.0mg/L，30mL | 1 瓶 |
| 二氧化氯校准液 | ρ（ClO2）=100.0mg/L，30mL | 1瓶 |
| 碘化钾粉剂 | 0.1g/包，25包 | 1 包 |
| 酸试剂 | 2mL | 1瓶 |
| 9 | 余氯/总氯/二氧化氯试剂包 | 碘化钾粉剂 | 0.1g/包，100包 | 1包 |
| 显色剂 | 0.12g/包，100包 | 1包 |
| 甘氨酸溶液 | 4mL | 1瓶 |
| 10 | 试剂使用说明 | | | 1份 |

## DGB-404F型便携式六价铬测定仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | **数量** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 | DGB-404F型便携式六价铬测定仪  比色管  5号碱性电池  USB通讯连线  产品使用说明书  产品合格证  REX DC2.0雷磁数据采集软件  铬校准液：ρ（Cr6+）=100.0mg/L，100mL  铬显色剂：0.1g/包，100包  DGB-404F型便携式六价铬测定仪试剂使用说明 | 1台  5支  4节  1根  1本  1份  1盘  1瓶  1袋  1份 |

## DGB-421型便携式水质色度仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | **数量** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8 | DGB-421型便携式水质色度仪  比色瓶  电源适配器HW-050100C01（5V，1A）  USB电源线（USB转Φ5.5×2.1）  USB通信线（A公头转mini公头，L=1m）  使用说明书  产品合格证  AA（5号）碱性电池 | 1台  1套  1个  1根  1根  1本  1份  4节 |

## DGB-422型便携式水质分析仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | **数量** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 | DGB-422型便携式水质分析仪  5号碱性电池  Mini USB通讯连线  DGB-422产品使用说明书  200μL~1000μL移液枪  消解比色管（消解温度150℃）  1.0mL枪头 （100只）  50mL玻璃瓶（带刻度）  25mL玻璃瓶（带刻度）  USB电源（5V）  Mini USB转DB25公头打印线  合格证  REX DC2.0雷磁数据采集软件 | 1台  4节  1根  1本  1把  7只  1包  4只  4只  1只  1根  1份  1盘 |

## DBG-422配套氨氮试剂装箱单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | **数量** |
| 1 | 纳氏试剂（100mL塑料瓶） | 1瓶 |
| 2 | 酒石酸钾钠（500 g/L，100mL塑料瓶） | 1瓶 |
| 3 | 氨氮标准液（200mg/L，100mL塑料瓶） | 1瓶 |
| 4 | 氨氮预处理剂A（250mL塑料瓶） | 1瓶 |

## DGB-423型水质分析仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | **数量** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 | DGB-423型便携式水质测定仪  5号碱性电池  Mini USB通讯连线  DGB-423产品使用说明书  200μL~1000μL移液枪  消解比色管（消解温度150℃）  1.0mL枪头 （100只）  50mL玻璃瓶（带刻度）  25mL玻璃瓶（带刻度）  USB电源（5V）  合格证  REX DC2.0雷磁数据采集软件  Mini USB转DB25公头打印线 | 1台  4节  1根  1本  1把  7只  1包  4只  4只  1只  1份  1盘  1根 |

## DBG-423配套试剂装箱单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | **数量** |
| 1 | 硬度工作标准试剂（1000mg/L，250mL/瓶） | 1瓶 |
| 2 | 硬度显色试剂（500mL/瓶） | 1瓶 |
| 3 | 硬度缓冲试剂（30mL/瓶） | 1瓶 |

## DGB-424型便携式水质测定仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | **数量** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8 | DGB-424型便携式水质测定仪  比色管  5号碱性电池  Mini USB通讯连线  产品使用说明书  产品合格证  REX DC2.0雷磁数据采集软件  Mini USB转DB25公头打印线 | 1台  5只  4节  1根  1本  1份  1张  1根 |

## DGB-424配套试剂

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | | | **数量** |
| 1 | 余氯校准试剂包 | 余氯校准液 | ρ（Cl2）=100.0mg/L，30mL | 1瓶 |
| 碘化钾粉剂 | 0.1g/包，25包 | 1包 |
| 酸试剂 | 2mL | 1瓶 |
| 2 | 余氯/总氯试剂包 | 碘化钾粉剂 | 0.1g/包，100包 | 1包 |
| 显色剂 | 0.12g/包，100包 | 1包 |

## DGB-425型水质分析仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | **数量** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 | DGB-425型便携式水质测定仪  5号碱性电池  Mini USB通讯连线  DGB-425产品使用说明书  200μL~1000μL移液枪  消解比色管（消解温度150℃）  1.0mL枪头 （100只）  50mL玻璃瓶（带刻度）  25mL玻璃瓶（带刻度）  USB电源（5V）  合格证  REX DC2.0雷磁数据采集软件  Mini USB转DB25公头打印线 | 1台  4节  1根  1本  1把  7只  1包  4只  4只  1只  1份  1盘  1根 |

## GDB-425配套试剂

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | **数量** |
| 1 | CODMn校准液（ρ=100mg/L）（100mL/瓶） | 1瓶 |
| 2 | 混合酸（100mL/瓶） | 1瓶 |
| 3 | 高锰酸钾溶液（50mL/瓶） | 1瓶 |

## DGB-427型水质分析仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | **数量** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 | DGB-427型水质分析仪  5号碱性电池  Mini USB通讯连线  DGB-427产品使用说明书  200μL~1000μL移液枪  消解比色管（消解温度150℃）  1.0mL枪头 （100只）  50mL玻璃瓶（带刻度）  25mL玻璃瓶（带刻度）  USB电源（5V）  合格证  REX DC2.0雷磁数据采集软件  Mini USB转DB25公头打印线 | 1台  4节  1根  1本  1把  7只  1包  4只  4只  1只  1份  1盘  1根 |

## DGB-427水质铝测定仪试剂配件

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | | **数量** |
| 1 | 铝离子校准液 | 浓度：1g/L，容量：100mL | 1 |
| 2 | 指示剂 | 浓度：1.0g/L，容量：5mL | 1 |
| 3 | （1+6）氨水 | 容量：5mL | 1 |
| 4 | 硝酸溶液 | 浓度：0.5mol/L，容量：15mL | 1 |
| 5 | 铬天青S溶液 | 浓度：1g/L，容量：50mL | 1 |
| 6 | 缓冲液 | 容量：100mL | 1 |
| 7 | 试剂使用说明 | | 1 |

## DGB-428型水质分析仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | **数量** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 | DGB-428型便携式水质测定仪  5号碱性电池  Mini USB通讯连线  DGB-428产品使用说明书  200μL~1000μL移液枪  消解比色管（消解温度150℃）  1.0mL枪头 （100只）  50mL玻璃瓶（带刻度）  25mL玻璃瓶（带刻度）  USB电源（5V）  合格证  REX DC2.0雷磁数据采集软件  Mini USB转DB25公头打印线 | 1台  4节  1根  1本  1把  7只  1包  4只  4只  1只  1份  1盘  1根 |

## DGB-428配套试剂

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | **数量** |
| 1 | 磷标准液（25 mg/L，，100mL玻璃瓶） | 1瓶 |
| 2 | 钼酸盐溶液（100mL塑料瓶） | 1瓶 |
| 3 | 抗坏血酸粉剂（25包） | 1袋 |
| 4 | 过硫酸钾粉剂（25包） | 1袋 |

# 自动进样器

**SCH-01型自动样品进样器**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | **数量** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 | SCH-01型自动样品进样器  上搅拌器（SC5.203.002）  托盘（带清洗杯）  电极支架（SC5.108.025）  喷淋器（SC5.100.048）  硅胶管(Φ8×5mm L=800mm)  (Φ8×5mm L=1400mm)  溶液杯 (SC8.463.003)  搅拌珠（小）  保险丝Φ5×20(1A)  国际通用电源线  232通讯连线  USB通讯连线  产品使用说明书  产品合格证  雷磁滴定软件 | 1台  1个  1个  1个  1个  2根  1根  11个  11只  3个  1根  1根  1根  1本  1份  1盘 |

# 十二.便携式重金属离子分析仪

## SJB-801型便携式重金属离子分析仪（主机）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | **数量** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 | SJB-801型便携式重金属离子分析仪  电极盒（含801-1、801-2、801-3及配件）  底座（SC8.022.109）  测量杯（SC8.382.041）  保护罩（SC8.306.048）  电缆线部件（SC5.500.009）  盖（SC8.315.147）  电机部件（SC5.679.005）  品胜充电器TS-D006（5V，1A。）  电小二移动电源M5200  飞毛腿车载充电器（MiniUSB，5V，1A。）  USB电源线（USB转Φ5.5×2.1）  USB通信线（A公头转mini公头，L=1m）  洗耳球（小）  500mL塑料瓶  10ml移液管  20-200μL可调式移液枪  200-1000μL可调式移液枪  使用说明书  产品合格证 | 1套  1盒  1只  3只  1只  1套  1只  1张  1只  1只  1只  1根  1根  1个  1个  1根  1支  1支  1本  1份 |

## SJB-801型便携式重金属离子分析仪（配件）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | **数量** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 | 取样竿（SC5.480.001）  尼龙绳（渔网用）  铅镉校准液（20mg/L）  锌校准液（20mg/L）  锌镉铅电解液801-A  锌镉铅电解液801-B  砷校准液(100mg/L)  汞校准液(100mg/L)  砷电解液  砷还原剂包  汞电解液  汞清洗液  镀金液  已用镀金液瓶(30mL)  砷还原剂试剂瓶(30mL)  铜校准液（20mg/L）  铜电解液  取样杯（SC8.381.007） | 1根  3米  50mL/1瓶  50mL/ 1瓶  125mL/ 1瓶  125mL/ 1瓶  20mL/ 1瓶  20mL/ 1瓶  500mL/ 1瓶  30小包  125mL/ 1瓶  500mL/ 1瓶  250mL/ 1瓶  1只  1只  50mL/ 1瓶  125mL/ 1瓶  1只 |

# 十三.纯水机系列

## UPW-H系列纯水机

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | **数量** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 | UPW-H纯水机  说明书  合格证+保修卡  进水蓝色2分软管（20厘米）  进水蓝色2分软管（2米）  前置网格过滤器  排水黑色2分软管（2米）  取水白色2分软管（25厘米）  4分内丝转2分快接头  进水三通+2分球阀  生料带  电源线  保险丝(1A 250V)  漏水保护探头 | 1台  1份  1份  1根  1根  1个  1根  2根  1个  1套  1卷  1根  2个  1个 |

## UPW-P系列纯水机

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | **数量** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 | UPW-P纯水机  说明书  合格证+保修卡  进水蓝色2分软管（2米）  4分内丝转2分快接头  生料带  电源线  保险丝(1A 250V)  漏水保护探头  终端过滤器 | 1台  1份  1份  1根  1个  1卷  1根  2个  1个  1个 |

## UPW-N系列纯水机

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | **数量** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 | UPW-N纯水机  说明书  合格证+保修卡  进水蓝色2分软管（20厘米）  进水蓝色2分软管（2米）  前置网格过滤器  排水黑色2分软管（2米）  取水白色2分软管（25厘米）  4分内丝转2分快接头  进水三通+2分球阀  生料带  电源线  保险丝(1A 250V)  漏水保护探头  终端过滤器 | 1台  1份  1份  1根  1根  1个  1根  2根  1个  1套  1卷  1根  2个  1个  1个 |

## UPW-R系列纯水机

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | **数量** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 | UPW-R纯水机  说明书  合格证+保修卡  进水蓝色2分软管（20厘米）  进水蓝色2分软管（2米）  前置网格过滤器  排水黑色2分软管（2米）  取水白色2分软管（25厘米）  4分内丝转2分快接头  进水三通+2分球阀  生料带  电源线  保险丝(1A 250V)  漏水保护探头 | 1台  1份  1份  1根  1根  1个  1根  2根  1个  1套  1卷  1根  2个  1个 |

# 十四.专用仪器

## ZDCL-2型氯离子自动电位滴定仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | **数量** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  20 | ZDCL-2型氯离子自动电位滴定仪  pCl-1-01型氯离子电极  217-01型参比电极  毛细管（SC5.462.023）  输液管(SC5.462.026)  滴定管10ml(SC5.214.088)  溶液杯(SC8.219.010)  溶液杯(SC8.463.001)  管接螺帽GS-14A、B  工具(SC8.227.126)  搅拌珠（小）  电极架装置(SC5.108.022)  保险丝Φ5×20(1A)  国际通用电源线  USB转串口线  产品使用说明书  产品合格证  水泥氯离子含量成分分析标准样品  **选配件：**  滴定管20ml(SC5.461.055) | 1台  1支  1支  1支  3根  1套  3只  3只  4套  1个  3只  1只  2只  1根  1根  1本  1份  1瓶  1套 |

## ZDCL-1型氯离子自动电位滴定仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | **数量** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  20 | ZDCL-1型氯离子自动电位滴定仪  pCl-1-01型氯离子电极  217-01型参比电极  毛细管（SC5.462.023）  输液管(SC5.462.026)  滴定管10ml(SC5.214.088)  溶液杯(SC8.219.010)  溶液杯(SC8.463.001)  管接螺帽GS-14A、B  工具(SC8.227.126)  搅拌珠（小）  电极架装置(SC5.108.022)  保险丝Φ5×20(1A)  国际通用电源线  USB转串口线  产品使用说明书  产品合格证  水泥氯离子含量成分分析标准样品  **选配件：**  滴定管20ml(SC5.461.055) | 1台  1支  1支  1支  3根  1套  3只  3只  4套  1个  3只  1只  2只  1根  1根  1本  1份  1瓶  1套 |

## TR-901土壤ORP计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | **数量** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 | 土壤ORP测试仪  ORP-901 ORP电极  901-1 参比电极  电极加长杆  附件桶  擦拭布  手提箱  空心杆  空心杆加长杆  ORP校准溶液  饱和氯化钾溶液  50ml烧杯  说明书 | 1台  2支  1支  3支  1个  1块  1个  1支  1支  1瓶  1瓶  1个  1份 |

# 十五.其他系列

## 44B型双联电解分析器

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | **数量** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8 | 44B型双联电解分析器  电源线（CTD—3头）  特制搅拌棒（8.328.001）  200ml电解烧杯  φ80㎜表面皿、对剖烧杯盖  3A插入式溶断丝  使用说明书  产品合格证 | 1台  1根  4根  4只  4付  5根  1本  1份 |

## JB系列磁力搅拌器

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称 及 规 格** | **数量** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8 | JB系列磁力搅拌器  支柱  电源线  电极夹  搅拌棒（长/短）  测温探头（JB-2或JB-3型专用）  使用说明书  产品合格证 | 1台  1根  1根  1只  各1根  1根  1本  1份 |



